**Białystok, 29.07.2019 r.**

**ZP/VII/19/447**

**WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH**

**WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odzieży barierowej na okres 12 miesięcy 60/2019.

Zamawiający Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

**Pytanie nr 1**

Jak ,a,y zrozumieć, że ubrania chirurgiczne mają być zarazem zgodne z normą  13795 na odzież B a r i  e r o w ą i zarazem przewiewna i komfortowa? Obydwu tych warunków razem nie da się spełnić. ponieważ odziez zgodna z ww norma jest niekomfortowa, bo nieprzewiewna. Prosimy o sprecyzowanie wymagań.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dla Pakietu 1 dopuści „pozostałą część fartucha” z tkaniny o zawartości bawełny min. 50%?

**Odpowiedź: Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający dla Pakietu 1 dopuści „pozostałą część fartucha” z tkaniny zgodnej z normą PN-EN 13795 pod względem pylenia?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający dla Pakietu 1 dopuści fartuch w co najmniej jednej wersji kolorystycznej dla całej przedniej części oraz przedramion i co najmniej dwóch wersjach kolorystycznych dla tyłu w  celu spełnienia wymagania zaoferowania min. 2 kolorów?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający dla Pakietu 2 dopuści  tkaninę bawełniano - poliestrową z nitką węglową?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający dla Pakietu 2 dopuści dostarczenie próbek w ilości 3 szt. w różnych rozmiarach w jednym kolorze oraz dodatkowo próbek tkanin dla pozostałych zaoferowanych kolorów o wielkości min.  25x25 cm?

**Odpowiedź: Tak, dopuszcza**

**Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający dla Pakietu 1 w polu krytycznym (dla całej przedniej części oraz przedramion ) dopuści tkaninę o odporności na przesiąkanie cieczy - minimum 50 cm wysokości słupa wody ?

**Odpowiedź: Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie nr 8**

Dotyczy Pakietu 2 Ze względu na ilość kolorów dla ubrań operacyjnych prosimy o określenie przez Zamawiającego orientacyjnej ilości ubrań w poszczególnych kolorach.

Pozwoli to Wykonawcom na zabezpieczenie odpowiedniej ilości tkaniny z danego koloru oraz terminową realizacje zamówień.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie nr 9**

Zwracamy się z zapytaniem. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 " Ubrania chirurgiczne" Tkaninę  HAWANA o składzie 50 % bawełna, 50 % poliester, o gramaturze 170g/m² , niskiej kurczliwości  2 % , temperatura prania 95º C .  Trwałość barw po praniu. Wytrzymałość na tarcie i uszkodzenia mechaniczne.  Tkanina z przeznaczeniem na odzież medyczną.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie nr 10**

Zamawiający w Zadaniu nr 1 i Zadaniu nr 2 opisał pole niekrytyczne fartuchów oraz odzież operacyjną o gramaturze do 150 – 160 g/m2.. Z naszego doświadczenia wynika, iż tak wysoka gramatura nie jest dobrym rozwiązaniem. Im jest niższa gramatura tkaniny, tym wyższa jest przepuszczalność powietrza, a co za tym idzie większy jest komfort użytkowania. Ponadto niska gramatura fartuchów i ubrań znacznie obniża koszty prania.

*Czy Zamawiający, mając na uwadze komfort oraz ekonomikę użytkowania, wymaga aby pole niekrytyczne fartuchów operacyjnych z Pakietu nr 1 oraz ubrania operacyjne z Pakietu nr 2 były wykonane z tkanin o maksymalnej gramaturze 130 g/m2?*

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie nr 11**

Zamawiający wymaga wyrobów opisanych szeregiem różnych parametrów. Aby mieć pewność, że oferowany przez Wykonawców asortyment spełnia wymogi, Zamawiający powinien wymagać załączenia do oferty dokumentów je potwierdzających.

*Czy Zamawiający wymaga dla asortymentu z Pakietu nr 1 i Pakietu nr 2 załączenia do oferty lub na wezwanie dokumentów wystawionych przez producentów tkanin lub przez niezależne jednostki badawcze, potwierdzających wymagane parametry, tj.:*

*- gramaturę,*

*- skład,*

*- odporność na przenikanie cieczy*

*- zgodność z normą PN-EN 13795 w wymaganym zakresie?*

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie nr 12**

Zamawiający jako jedno z kryteriów oceny ofert wyznaczył kryterium: „ilość kolorów”. W przypadku fartuchów z Pakietu nr 1 żaden z Wykonawców nie będzie w stanie uzyskać większej niż minimalna ilość punktów, bowiem standardowo fartuchy barierowe wielorazowego użytku są produkowane jedynie w dwóch kolorach tj.: zielonym i niebieskim.

*W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o modyfikację oceny jakościowej w zakresie Pakietu* ***nr 1.***

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający dopuści odzież w Pakiecie nr 2 o zawartości bawełny 48%? Tak minimalna różnica w składzie jest niezauważalna przy użytkowaniu.

**Odpowiedź: Tak, dopuszcza**