Białystok, dn. 07.08.2019 r.

ZP/VIII/19/486

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę płytek do chirurgii szczękowo-twarzowej (sprawa nr 71/2019).

**Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

**Pytanie nr 1**

**(dotyczy pakietu nr 1)**

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 3 wkręty tytanowe mikro samo nawiercające do śrubokrętu typu pogłębiony krzyżak średnicy 1,5 mm, długość od 4 do 7 mm do wyboru przez operatora?

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie nr 2**

**(dotyczy pakietu nr 1)**

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 4 Płytkę Resorbowalną nieperforowaną do rekonstrukcji dna oczodołu o średnicy 23 mm, profil 0,6 mm?

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie nr 3**

**(dotyczy pakietu nr 1)**

Czy Zamawiający wydzieli drut do ścięgna kąta oka, z igłą (poz. 5) do oddzielnego pakietu?

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

 Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nastąpi zmiana terminu składania i otwarcia ofert w ww. postępowaniu na:

* 12.08.2019r. do godz. 10.00 - składanie ofert
* 12.08.2019r. godz. 11.00 – otwarcie ofert

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.