Białystok, dn. 23.10.2019r.

ZP/X/19/641

**WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH**

**WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę siatek chirurgicznych do operacji przepukliny oraz akcesoriów do zabiegów okulistycznych (sprawa nr 98/2019)**

Zamawiający Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytanie nr 1**

**Dotyczy pakietu nr 1**

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w Pakiecie siatek półwchłanialnych złożonych z kopolimeru Poly (glikolid-co-kaprolakton,75/25) oraz niewchłanialnego pilopropylenu, o okresie wchłaniania 90-110 dni, gramatura przed wchłonięciem: 60-90 g/m2 (zawartość polipropylenu 25-30 g/ m2); wielkość porów wynosi 1,5mm- 3,5mm, grubość nici: 0,50mm +/- 0,05.

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 2**

**Dotyczy pakietu nr 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy narzędzi w pakiecie nr 3 do 30 dni. Narzędzia oferowane przez Wykonawcę wykonywane są na specjalne zamówienie Zamawiającego, nie są dostępne na stanie magazynowym, stąd też uzasadnione jest wydłużenie terminu dostawy.

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza termin dostawy do 30 dni. Modyfikując kryterium oceny ofert „termin dostawy” w zakresie pakietu nr 3 jak poniżej:**

**ROZDZIAŁ XV**

**OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT**

**Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, w zakresie każdej z części zamówienia, Zamawiający kierować się będzie kryterium – w zakresie pakietów nr 3**

**a) Cena - 60 %**

**b) Termin dostawy - 40 %**

**Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez oferentów w zakresie każdego ww. kryterium.**

**Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów.**

**Pozostałym oferentom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.**

**Ad. a) algorytm oceny kryterium „cena”:**

 **Cena minimalna**

**Wp (C) = ------------------------------- x 60 (znaczenie % kryterium „cena” podane w pkt), gdzie:**

 **Cena oferty badanej**

**Cena minimalna – najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert w danym Pakiecie.**

**opis sposobu punktacji kryterium „termin dostawy”**

**Zgodnie z warunkami SIWZ najdłuższy możliwy termin dostawy wynosi 35 dni roboczych (termin graniczny)**

* **termin dostawy 5 dzień roboczy - 10 pkt**
* **termin dostawy 10 dni robocze - 8 pkt**
* **termin dostawy 15 dni robocze - 6 pkt**
* **termin dostawy 20 dni robocze - 4 pkt**
* **termin dostawy 25 dni roboczych - 3 pkt**
* **termin dostawy 30 dni roboczych - 2 pkt**
* **termin dostawy 35 dni roboczych - 1 pkt**

**algorytm oceny kryterium „termin dostawy”:**

 **ilość punktów oferty badanej**

**Wp (D) = ------------------------------------------- x 40., gdzie:**

 **ilość punktów maksymalna**

**ilość punktów maksymalna – 10 pkt**

**Ocena wg kryterium „termin dostawy” dokonana zostanie w oparciu o informację zawartą w formularzu ofertowym.**

**Suma punktów ocenianej oferty według wzoru:**

**W = Wp (C) + Wp (D)**

**Pytanie nr 3**

**Dotyczy pakietu nr 1**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 1 alternatywnej siatki przepuklinowej wykonanej z włókien syntetycznych polipropylenowych i poliglekapronowych, częściowo wchłanianej o parametrach:

* gramatura 28g/m2
* średnica porów 2,5 mm
* czas wchłaniania części rozpuszczalnej 84 dni
* grubość włókna 0,5 mm

rozmiary zgodnie z SIWZ.

Wyżej wymieniony produkt nie odbiega jakościowo od wymaganego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia. Proponowane przez nas siatki są stosowane w innych placówkach medycznych i jak do tej pory nie odnotowaliśmy żadnych reklamacji jakościowych. Dopuszczenie produktu o powyższych paramentach pozwoli na złożenie oferty w konkurencyjnej cenie.

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 4**

**Dotyczy pakietu nr 1**

 Czy zamawiający w Pakiecie 1 zamiast produktu wskazanego w SIWZ dopuści produkt o nastepujących parametrach: Siatka z poliptopylenu monofilamentowego, makroporowa, o gramaturze 46 g/m2. Wielkość porów 2,0 x 2,4 mm. Możliwość docinania siatki bez ryzyka strzępienia. Sposób pakowania i rozmiar siatki zgodny z SIWZ

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 5**

**Dotyczy wzoru umowy**

Czy zamawiający wyrazi zgodę aby w § 7 ust 1 ppkt 1 i 2 wzoru umowy wyrażenie „0,2 % Wartości Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1” zastało zastąpione wyrażeniem „0,2 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy lub zrealizowanej w sposób nieprawidłowy częsci umowy. W przypadku naliczenia kary od wartości brutto umowy, kara mogłaby zacznie przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy i tym samym mogłaby naruszać zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**