Białystok, dn. 29.11.2019 r.

ZP/XI/19/714

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę systemu aspiracyjno próżniowego do pobierania krwi, sprawa nr: 108/2019**

**Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

**Pytanie nr 1**

Dotyczy pakietu nr 3

Czy Zamawiający  dopuści pojemnik jałowy na mocz ze zintegrowanym w nakrętce podciśnieniowym systemem do pobierania moczu o pojemności 120ml?

**Odpowiedz: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 2**

Dotyczy pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści probówkę sterylną, z tworzywa,  okrągłodenną, o wymiarach 16x100mm, pojemności 9 ml i podciśnieniu fabrycznie kalibrowanym?

**Odpowiedz: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 3**

Dotyczy SIWZ

Czy dokumenty wymienione w punkcie 4 rozdziału VII oraz w punkcie 3 rozdziału IX należy składać wraz z ofertą czy na wezwanie Zamawiającego ?

**Odpowiedz: Są to dokumenty wymagane przez Zamawiającego na etapie wezwania do uzupełnienia ofert.**

**Pytanie nr 4**

Dotyczy. Pakietu nr 1 poz. 7

Czy Zamawiający wymaga, aby probówki do gazometrii były sterylne, pakowane indywidualnie w blistry?

**Odpowiedz: Tak.**

**Pytanie nr 5**

Dotyczy. Zapisy pod pakietem nr 1, SIWZ rozdz. VII pkt 4

Zamawiający zapisał pod Pakietem nr 1, że należy dołączyć próbki w ilości po 1 sztuce, natomiast w SIWZ rozdz. VIII pkt 4 jest zapis, iż: „W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania od wykonawców próbek (…)”. Prosimy zatem o uściślenie, czy Zamawiający oczekuje złożenia próbek w zakresie Pakietu nr 1 wraz z ofertą czy na wezwanie?

Odpowiedz: Zamawiający wymagać będzie próbek na etapie wezwania do uzupełnienia ofert.

**Pytanie nr 6**

Dotyczy. Pakietu nr 2 poz. 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisu w poz. 3 na zapis: probówko-strzykawka 2,6; 2,7 ml.

**Odpowiedz: Tak.**

**Pytanie nr 7**

Dotyczy. Pakietu nr 2 poz. 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy wymaga w pozycji 4 probówko-strzykawki do morfologii o pojemności 1,6 ml?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojemności 1,6 ml.**

**Pytanie nr 8**

Dotyczy. Pakietu nr 2 poz. 14

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie probówko-strzykawek 7,5 ml wersenian sodu (EDTA).

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 9**

Dotyczy. SIWZ rozdz. VII pkt 4 i rozdz. IX pkt 3

Zamawiający wymaga dostarczenia opisów technicznych, katalogów, instrukcji użytkowania itp. zarówno w rozdz. VII pkt 4 – z dokumentami składanymi wraz z ofertą, jak i w rozdz. IX pkt 3 – z dokumentami składanymi na wezwanie. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie, kiedy należy złożyć opisy techniczne itp. dot. oferowanych produktów.

**Odpowiedz: Są to dokumenty wymagane przez Zamawiającego na etapie wezwania do uzupełnienia ofert.**

**Pytanie nr 10**

Dotyczy. Oferty pkt 6, Umowa § 4 ust.4

Zważywszy na fakt, iż termin płatności jest jednym z kryteriów oceny ofert i jest określony w pewnych zakresach, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o poprawienie zapisów w Ofercie oraz Umowie, w których termin płatności został wpisany przez Zamawiającego.

**Odpowiedz: Zamawiający dokona stosownej zmiany. Jednocześnie wraz z udzielonymi odpowiedziami zamieszcza się nie stroni internetowej poprawiony SIWZ oraz wzór umowy.**

**Pytanie nr 11**

Dotyczy. Oferty pkt 15

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o usunięcie punktu 15, gdyż nie dotyczy on w/w postępowania.

**Odpowiedz: Zamawiający informuje iż zapis jest omyłkowy i dokonuje modyfikacji treści poprzez usunięcie.**

**Pytanie nr 12**

Dotyczy. Wzoru Umowy § 3 ust. 7

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację Projektu Umowy poprzez dopisanie: „przy jednorazowym zamówieniu powyżej 150,00 zł netto”

Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 13**

Dotyczy Wzoru Umowy § 7 ust. 1 pkt. A i B

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisu w Umowie § 7 ust. 1 pkt A i B. z: „0,2 % Wartości Umowy brutto określonej w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia (…)” na zapis: „0,2 % Wartości zamówienia brutto, za każdy dzień opóźnienia (…)”.

Kara umowna stanowi surogat odszkodowania, mającego kompensować negatywne dla wierzyciela konsekwencje, wynikające z niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania. Wysokość kary umownej winna być zatem proporcjonalna do rozmiaru szkody poniesionej przez wierzyciela. W przypadku opóźnienia z pojedynczą dostawą Przedmiotu Umowy wierzyciel ponosi szkodę w wysokości wartości pojedynczej dostawy, zatem kara umowna powinna być ustalona w wysokości proporcjonalnej do wartości konkretnej dostawy Przedmiotu Umowy, co do której nastąpiło opóźnienie. Kara umowna ustalona w wysokości określonego procenta całkowitej wartości Umowy brutto mogłaby być ewentualnie karą umowną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie całego zobowiązania wynikającego z Umowy, w odniesieniu zaś do części zobowiązania - kara umowna winna odnosić się do wartości poszczególnej części niewykonanego lub nienależycie wykonanego zobowiązania.

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie nr 14**

**Dotyczy. Wzoru Umowy § 7 ust. 1**

Prosimy o modyfikację zapisów § 7 ust. 1 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**