Białystok, dn. 22.01.2020 r.

ZP/I/20/25

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów do nakłucia transseptalnego (sprawa nr 11/2020).

**Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

**Pytanie nr 1:**

Pytanie 1 dot. Pakietu 2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 2 igły do punkcji transseptalnej – dostępna długość 71cm , igła z podwójnym ścięciem ostrza? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedz: W nn. postępowaniu przedmiot zamówienia ujęty jest w jednym pakiecie. Zamawiający przyjął, że pytanie dotyczy Pakietu (Zadania) nr 1. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 2:**

Pytanie 2 dot. Pakietu 6

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 2 koszulki transseptalnej – średnica 8, 8.5F, dostępne 4 krzywizny do wyboru, dostępne 2 różne długości 62 i 63cm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedz: W nn. postępowaniu przedmiot zamówienia ujęty jest w jednym pakiecie. Zamawiający przyjął, że pytanie dotyczy Pakietu (Zadania) nr 1. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**