Białystok, dn. 30.01.2020r.

ZP/I/20/45

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznego sprzętu jednorazowego użytku do Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej USK w Białymstoku

(nr sprawy 2/SZ//2020)

**Pytanie 1 (dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1):**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednorazowe igły do przezoskrzelowej biopsji aspiracyjnej do ultrasonografii endoskopowej. Możliwość regulacji igły w zakresie 20 - 40 mm, rozmiary średnicy 21G, całkowita długość robocza narzędzia 700 mm (pakowane sterylnie). Do bronchofiberoskopu ultrasonograficznego typu BF-UC-160F-OL8 firmy Olympus, średnica kanału roboczego 2,0 mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego 1,9mm?

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 2 (dotyczy Pakietu nr 1 i 2 oraz wzoru umowy par 3 ust. 11 ppkt 1):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie podanego terminu w umowie do 72 godzin w dniach roboczych?

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**