Białystok, dn. 2020-01-31

ZP/I/20/57

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznego sprzętu jednorazowego użytku do Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej USK w Białymstoku

(nr sprawy 2/SZ//2020)

Pytanie 1 (dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2 i 3):

Czy Zamawiający w pozycji 2 i 3 dopuści zaoferowanie szczypiec o długości 1200 mm,  osłonka szara, sterylizowanych tlenkiem etylenu.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 1 (dotyczy Pakietu nr 1 poz. 4):

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie pętli o długości 1800 mm.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 1 (dotyczy Pakietu nr 1 poz. 4):

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy drutu minimum 0,3 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 1 (dotyczy Pakietu nr 1 poz. 4):

Czy  Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 2,4 mm.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Jednocześnie nastąpiła zmiana terminu składania i otwarcia ofert w ww. postępowaniu na:

- 05.02.2020r. do godz. 11.00 - składanie ofert

- 05.02.2020r. godz. 11.15 – otwarcie ofert

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.