Białystok, dn. 14.02.2020r.

ZP/II/20/95

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę asortymentu do Pracowni Hemodynamiki na okres 3 miesięcy (nr sprawy 21/2020)

**Pytanie 1 (dotyczy Pakietu 11 poz. 1):**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 11, lp.1 koszulki naczyniowej o długości 62cm, 63cm, 81cm, krzywiznach L1,R0,LM,L0, średnicach 8F, 8,5F? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 2 (dotyczy Pakietu nr 11 poz. 2):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 11, lp.2 igły do nakłuć transseptalnych o długościach 71cm, 89cm, krzywiznach A,E, dostępna wersja z podwójnym szlifem ostrza? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 3 (dotyczy wzoru umowy):**

Prosimy o doprecyzowanie wzoru umowy depozytu stanowiącej załącznik nr 2 do umowy głównej (załącznik do SIWZ) poprzez dodanie § 4 ust. 1a o następującej treści: „Towar, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany z depozytu przez Zamawiającego. W przypadku, gdyby Zamawiający posiadał w depozycie więcej niż jeden Towar danego rodzaju, zobowiązuje się on wykorzystać w pierwszej kolejności towar z krótszym terminem ważności zgodnie z zasadą first expired/first out.

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 4 (dotyczy wzoru umowy):**

Prosimy o doprecyzowanie wzoru umowy depozytu stanowiącej załącznik nr 2 do umowy głównej (załącznik do SIWZ) poprzez dodanie § 4 ust. 8 o następującej treści: „Zamawiający zobowiązany jest dokonać cyklicznie, nie rzadziej niż raz na kwartał, kontroli terminów ważności towarów pozostających w depozycie.

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 5 (dotyczy wzoru umowy):**

Prosimy i doprecyzowanie Załącznika nr 5 do SIWZ – wzorów umów głównych poprzez nadanie § 4 ust. 3 następującego brzmienia: „Wskazana w ust. 1 wartość Umowy zawiera wszystkie niezbędne koszty jej wykonania w tym w szczególności podatek VAT, cło, koszty opłaty celnej, koszty pośrednie (np. opłaty lotniskowe, koszty rewizji generalnej), ubezpieczenie na czas transportu, koszty transportu, rozładunku i wniesienia w siedzibie Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym, a także koszty uzyskania wymaganych przepisami prawa certyfikatów, zezwoleń, licencji, atestów i innych dokumentów, niezbędnych do obrotu Przedmiotem Umowy.”

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 6 (dotyczy Pakietu nr 2):**

Która końcówka łączy przetwornik z kablem monitora?



Odpowiedź: **Zamawiający informuje, że jest to końcówka Edwards, dopuszczalna jest również końcówka Abbott.**

**Pytanie 7 (dotyczy Pakietu 2):**

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na linie do pomiaru ciśnienia metodą krwawą zawierające system przepłukiwania w postaci skrzydełek oraz połączenie przetwornika z kablem interfejsowym monitora wodoszczelne, pinowe, posiadający dodatkowy kołnierz uszczelniający? Pozostałe parametry zgodnie z wymogami SIWZ

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**