Białystok, dn. 03.03.2020r.

ZP/III/20/137

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pieluch, fartuchów operacyjnych i zestawów do zakładania szwów (nr sprawy 20/2020):

**Pytanie 1 (dotyczy Pakietu nr 2):**

W związku z wejściem 26.05.2020 zapisów nowego rozporządzenia UE 217/745 , a co za tym idzie wymagań dla dystrybutorów odnośnie dostaw w odpowiednich opakowaniach (dyspenser kartonowy + opakowanie kartonowe transportowe) zapewniających sterylność dostarczanych produktów w warunkach transportu, aż do otwarcia opakowania w miejscu zastosowania, zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga, aby zaoferowany w niniejszym postępowaniu asortyment był w ten sposób pkowany. Nie spełnienie bowiem zapisów nowego rozporządzenia na etapie składania ofert uniemożliwi z dniem wejścia nowych przepisów dostarczanie wyrobów sterylnych pakowanych inaczej aniżeli nakazuje rozporządzenie

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 2 (dotyczy Pakietu nr 2):**

Zwracamy się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaoferowanie produktu równoważnego w opakowaniu papier-folia w składzie:

Serweta 2w PE+PP 75x90cm 1szt

Serweta 2w PE+PP 75x90cm z otworem 6x8cm 1szt

Wysokochłonne, grube kompresy z gazy 10x15cm 2szt

Tupfery gazowe 17n 20/19cm 6szt

Kompresy gazowe 17n, 8w, 10x10cm 10szt

Pęseta 12cm 1szt

Mayo-Hegar 15cm + koperta 1szt

Nożyczki metalowe 13cm 1szt

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 3 (dotyczy Pakietu nr 2):**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zakładania szwów o parametrach technicznych zgodnych z opisem i następującym składzie:

• 1 x kleszczyki plastikowe 14 cm,

• 1 x pęseta metalowa chirurgiczna 12 cm,

• 6 x tampony z gazy bawełnianej wielkości śliwki,

• 1 x igłotrzymacz 12 cm,

• 1 x nożyczki metalowe ostre/ostre 11 cm,

• 1 x strzykawka typu Luer-Lock 10 ml, (zapakowana),

• 1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18 G x 11/2, różowa (zapakowana),

• 1 x igła 0,8 mm x 40 mm, 21 G x 11/2, zielona (zapakowana),

• 1 x serweta włókninowa z laminatu foliowanego 50 cm x 50 cm z przylepnym otworem 5 cm x 10 cm,

• 1 x serweta włókninowa z laminatu foliowanego nieprzylepna 60 cm x 60 cm?

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 4 (dotyczy Pakietu nr 3):**

Pakiet nr 3:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych jałowych wzmocnionych o następujących parametrach:

• jednorazowe sterylne, zgodne z wymogami normy PN-EN 13795 – 1, 2, 3 wzmocnione, wykonane z włókniny czasowo nieprzemakalnej, niepylącej, wielowarstwowej, polipropylenowej typu SMS/SMMS, gramatura min. 35 g/m2,

• barierowe wzmocnienie w strefie krytycznej wykonane z włókniny hydrofobowej o gramaturze min. 40 g/m2, zamocowane na całym obwodzie/całej powierzchni wzmocnienia na rękawach i jego przodzie w okolicy brzucha i klatki piersiowej, wzmocnienie o szer. min 40 cm i dł. min 100cm,

• tylne części fartucha zachodzą na siebie,

• rękaw zakończony mankietem poliestrowym lub dzianinowym, dł. min 8 cm,

• rozm. M-XXL, min. wymiary dla rozmiaru M: dł. rękawa od pachy do mankietu (min. 45cm), szerokość w klatce piersiowej (min. 62cm), kolejne rozmiary odpowiednio większe,

• oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką,

• odporność na przenikanie cieczy 40 cm H2O oraz 165 cm H2O w obszarach wzmocnień,

• min. 4 wszywane troki o dł. min. 35 cm,

• w opakowaniu min. 2 ręczniki do rąk

• zapakowany w torbę papierowo- foliową (dopuszczalne opakowanie z folii/ włókniny typu Tyvec) w sposób zapewniający aseptyczne przechowywanie, a także otwarcie i aplikację

• na każdym opakowaniu fartucha umieszczona co najmniej 1 repozycjonowalna, samoprzylepna etykieta zawierająca informacje dotyczące produktu, potrzebne do umieszczenia tj. wklejenia w karcie dokumentacji medycznej?

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 5 (dotyczy wzoru umowy):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści projektu umowy w części dotyczącej kar umownych? Istotne postanowienia umowy w § 7 ust. 1 pkt 1 i 2 przewidują iż Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2 % wartości brutto całej umowy (lub pakietu) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Wnioskujemy o zmianę podstawy naliczania kar, tj. od wartości tej części danego cząstkowego zamówienia, co do której Wykonawca pozostaje w opóźnieniu, a nie od całej wartości zamówienia publicznego stanowiącego przedmiot umowy

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 6 (dotyczy wzoru umowy):**

Czy Zamawiający zgodzi się aby w § 7 ust. 1 pkt. 4 i 5 wzoru umowy wyrażenie „10% wartości umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 ” zostało zastąpione wyrażeniem „10% niezrealizowanej części umowy brutto”? Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie/wypowiedzenie/rozwiązanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia/wypowiedzenia/rozwiązania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 7 (dotyczy Pakietu nr 1):**

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie 1): pieluchomajtkek dla dorosłych dla osób ze średnim i ciężkim nietrzymaniem moczu które prócz elementów wymienionych w opisie produktu posiadają swej budowie:

• Co najmniej jeden ściągacz taliowy – zabezpieczenie przed wyciekami moczu u pacjentów leżących;

• System szybkiego wchłaniania moczu – zabezpieczenie przed wyciekami u pacjentów, którzy poruszają się lub wykonują częstą zmianę pozycji?

Wymienione powyżej elementy są charakterystyczne dla produktów, które od wielu lat były stosowane przez personel medyczny Zamawiającego. Produkty te w pełni pokrywają potrzeby personelu medycznego oraz pacjentów. Z informacji od personelu medycznego wynika, że oczekują oni tego typu produktów. Z testów produktów przeprowadzonych na oddziałach wynika, że produkty nie posiadające powyższych elementów i jednocześnie posiadające niższe poziomy chłonności (blisko 300g na jednym produkcie) nie sprawdzają się - zwiększona jest ilość zużytych produktów, koszty prania brudnej pościeli oraz czas pracy personelu.

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 8 (dotyczy Pakietu nr 1 poz. 3):**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie 1; pozycja 3): pieluchomajtki w rozmiarze L o rekomendowanym minimalnym obwodzie w pasie 92cm i maksymalnym aż 160cm?

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 9 (dotyczy Pakietu nr 2):**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do zakładania szwów o poniższym opisie:

\* 4 tupfery (kule), rozmiar średni

\* 6 kompresów z gazy 10x10 cm

\* metalowa pęseta typu Adson 13 cm z ząbkami (z kolorowym oznaczeniem)

\* ostre metalowe nożyczki 12 cm (z kolorowym oznaczeniem)

\* metalowe imadło 14 cm (z kolorowym oznaczeniem)

\* 1 serweta 45x75 cm z przylepnym otworem o średnicy 7 cm

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 10 (dotyczy Pakietu nr 3):**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów jednorazowych sterylnych, zgodnych z wymogami normy PN-EN 13795 – 1, 2, 3 wzmocnionych, wykonanych z włókniny z czasowo nieprzemakalnej, niepylącej, wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMMMS, gramatura min. 35 g/m2.

\* barierowe wzmocnienie w strefie krytycznej wykonane z włókniny hydrofobowej o gramaturze min. 40 g/m2, zamocowane na całym obwodzie wzmocnienia na rękawach i jego przodzie w okolicy brzucha i klatki piersiowej, wzmocnienie o szer. ok 52 cm i dł. min 72-117 cm w zależności od rozmiaru,

\* tylne części fartucha zachodzą na siebie

\* rękawy klejone w obszarze krytycznym

\* rękaw zakończony mankietem dzianinowym, dł. min 8 cm

\* rozm. S/M-XLL, min. Wymiary dla rozmiaru M: dł. rękawa od pachy do mankietu (min. 45cm), szerokość w klatce piersiowej (min. 62cm), kolejne rozmiary odpowiednio większe- oznaczenie rodzaju wzmocnienia poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania

\* zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur

\* odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 175 cm H2O

\* min. 4 wszywane troki o dł. ok. 45 cm,

\* w opakowaniu min. 2 ręczniki do rąk

Fartuch musi być zapakowany w torbę papierowo- foliową (lub opakowanie z folii/ włókniny typu Tyvec) w sposób zapewniający aseptyczne przechowywanie, a także otwarcie i aplikację.

Co najmniej 1 repozycjonowalna, samoprzylepna etykieta zawierająca informacje dotyczące produktu, potrzebne do umieszczenia tj. wklejenia w karcie dokumentacji medycznej.

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 11 (dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1):**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zakładania szwów zapakowany w opakowanie typu folia-papier?

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 12 (dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1):**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zakładania szwów z serwetą 50x75cm, z otworem przylepnym o śr. 7 cm zamiast serwety 50x60cm, z otworem o średnicy 6cm i przylepcem wokół otworu?

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 13 (dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1):**

Czy Zamawiający dopuści obie próbki niesterylne?

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 14 (dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1):**

Czy Zamawiający dopuści fartuch o szerokości wzmocnienia dla rozmiaru M – 48cm, i długości wzmocnienia dla rozmiaru M – 92cm , dla reszty rozmiarów zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 15 (dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1):**

Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem zakończonym mankietem o długości 7,5cm?

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 16 (dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1):**

Czy Zamawiający dopuści fartuch o szerokości dla rozmiaru M – 68cm, dla rozmiaru L – 70cm, pozostałe rozmiary zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 17 (dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1):**

Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 66cmH2O?

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 18 (dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1):**

Czy Zamawiający dopuści fartuch w opakowaniu folia-papier bez dołączonych ręczników?

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 19 (dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1):**

Czy Zamawiający dopuści pieluchy o obwodzie w przedziale 55 – 80 cm?

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 20 (dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1):**

Czy Zamawiający dopuści pieluchy o chłonności 1500 g?

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 21 (dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2):**

Czy Zamawiający dopuści pieluchy o chłonności 2200 g?

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 22 (dotyczy Pakietu nr 1 poz. 3):**

Czy Zamawiający dopuści pieluchy o chłonności 2500 g?

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 23 (dotyczy Pakietu nr 1 poz. 4):**

Czy Zamawiający dopuści pieluchy o chłonności 2500 g?

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 24 (dotyczy Pakietu nr 1 poz. 3-4):**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch różnych produktów odpowiadających rozmiarom L i XL o dwóch różnych zakresach obwodów dających pacjentowi komfort użytkowania? Na rynku polskim pojawiły się oferty proponujące w rozmiarze XL pieluchomajtki w rozmiarze L, które wg oferenta mają maksymalny obwód 160cm. W wyniku czego dany wykonawca oferuje dwa razy ten sam produkt w rozmiarze L. Maksymalny obwód pieluchomajtek wyznaczony jedynie ze zsumowania szerokości produktu w części tylnej i przedniej nie jest optymalnym rozmiarem, gdyż pacjent będzie odczuwał dyskomfort i ucisk. Wtenczas zaleca się rozmiar o większym obwodzie. Dlatego, jak wynika z opis przedmiotu zamówienia , zawartym w SIWZ, zakres obwodów różnych produktów jest inny i częściowo na siebie zachodzi, w celu optymalnego dopasowania i komfortu użytkującego.

Odpowiedź: **Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch różnych produktów odpowiadających rozmiarom L i XL o dwóch różnych zakresach obwodów, zgodnie z opisem SIWZ.**

**Pytanie 25 (dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1):**

Czy Zamawiający dopuści zestawy posiadające samoprzylepne etykiety zawierające takie informacje jak: nr katalogowy, data ważności, identyfikacja producenta?

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 26 (dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1):**

Czy Zamawiający dopuści zestawy posiadające w swym składzie serwetę 50 x 60 cm z otworem 8 cm zamiast otworu 6 cm? Pozostałe parametry zestawu zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 27 (dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1):**

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej polipropylenowej włókniny sms o gramaturze 35 g/m². Strefa krytyczna (przód do końca i rękaw do łokcia), kontaktująca się bezpośrednio z polem operacyjnym wykonana jest z niebieskiej włókniny foliowanej o gramaturze 40g/m2, zapewnia całkowitą nieprzemakalność. Wzmocnienie jest przymocowane za pomocą kleju.

rozm. wzmocnienia:

M – szer. 40 cm dł. 95 cm

Szerokość fartucha dla rozmiaru M na wysokości klatki piersiowej 68 cm.

Brak kolorowej lamówki, rozmiar oznaczony metką.

Konstrukcja fartucha umożliwia dokładne zakrycie brzucha, pleców i rąk chirurga przed przenikaniem płynów - u góry, z tyłu jest zapinany na rzep. Troki wszyte wewnątrz i na zewnątrz wyrobu umożliwiają założenie fartucha najpierw na „brudno”, a potem na „czysto”, specjalny kartonik umożliwia wiązanie fartucha w sposób aseptyczny. Rękawy nie ograniczają ruchów chirurga i są zakończone niepylącym, poliestrowym i bezszwowym mankietem, chłonącym pot. Zgrzewy wykonane techniką ultradźwiękową, są ciągłe, szczelne, zapewniają barierowość połączenia. Fartuch posiada dodatkowo owinięcie w papier krepowy, pakowany z dwoma ręczniczkami z niepylącej włókniny kompresowej.?

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 28 (dotyczy wzoru umowy):**

1Zważywszy na treść § 1 ust. 1 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towarów (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Odpowiedź: **Zamawiający nie jest w stanie określić minimalnych ilości zamawianego towaru.**

**Pytanie 29 (dotyczy wzoru umowy):**

Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 lit. 1) i 2) wzoru umowy słowa „opóźnienia” zostały zastąpione słowami „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 30 (dotyczy wzoru umowy):**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 lit. 1) wzoru umowy wyrażenie „0,2% wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1” zostało zastąpione wyrażeniem „0,2% wartości brutto przedmiotu umowy niedostarczonego w terminie”? Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 lit. 2) wzoru umowy wyrażenie „0,2% wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 1 ust. 1 zostało zastąpione wyrażeniem „0,2% wartości brutto wadliwego przedmiotu umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za przekroczeniu terminu dostawy lub terminu usunięcia wad była naliczana od wartości towaru niedostarczonego w terminie / wadliwego, nie zaś od wartości całej umowy (pakietu). W przeciwnym razie kara umowna będzie niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości towaru niedostarczonego w terminie / wadliwego, a nawet może przewyższyć te wartości. Taka kara będzie rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Warto zacytować wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 22 marca 2011 r. KIO 475/11: „Izba podzieliła stanowisko Odwołującego, że kara umowa to surogat odszkodowania i zasadniczo powinna być ustalana na poziomie odzwierciedlającym wysokość ewentualnej szkody. Tymczasem zastosowany przez Zamawiającego mechanizm naliczania kar umownych od całej wartości umowy mógłby znaleźć zastosowanie także w przypadku zwłoki w dostawie urządzeń o małej wartości, które również wchodzą w skład przedmiotu zamówienia. Takie ukształtowanie stosunku prawnego w ocenie Izby stanowi nadużycie przyznanego Zamawiającemu prawa podmiotowego. Za uzasadnione należy uznać żądanie Odwołującego, aby kary umowne za zwłokę w dostawie poszczególnych urządzeń obliczane były w stosunku procentowym nie do wartości całego zamówienia, lecz w stosunku do tego elementu zamówienia, z dostawą którego wykonawca popadł w zwłokę.”

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 31 (dotyczy wzoru umowy):**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 lit. 4) wzoru umowy wyrażenie „10% wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 zostało zastąpione wyrażeniem „10% niezrealizowanej wartości brutto danego Pakietu”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za niewykonanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy (pakietu), nie zaś od wartości całej umowy (pakietu). W przeciwnym razie, w szczególności w przypadku niewykonania tylko nieznacznej części umowy, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy (pakietu), a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy (pakietu). Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 32 (dotyczy wzoru umowy):**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 lit. 5) wzoru umowy wyrażenie „10% wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 zostało zastąpione wyrażeniem „10% niezrealizowanej wartości brutto danego Pakietu”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy (pakietu), nie zaś od wartości całej umowy (pakietu). W przeciwnym razie, w szczególności w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu znaczącej części umowy, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy (pakietu), a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy (pakietu). Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 33 (dotyczy wzoru umowy):**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 wzoru umowy został dodany podpunkt lit. d) o następującej (lub podobnej) treści: „Zamawiający zmianę cen, jeżeli wskutek nadzwyczajnej zmiany stosunków utrzymywanie dotychczasowych cen groziłoby jednej ze stron rażącą stratą”?

Dodanie powyższego punktu nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak np. gwałtowna inflacja lub gwałtowna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 34 (dotyczy wzoru umowy):**

Zważywszy na możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na podstawie § 8 ust. 1 lit. b) umowy, czy Zamawiający uzupełni wzór umowy o postanowienia wymagane przez art. 142 ust. 5 pkt 1- 3 ustawy Prawo zamówień publicznych?

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 35 (dotyczy Pakietu nr 3):**

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie fartuchów o wzmocnieniu przodu szer. min. 45 i dł. min. 85 cm, wymiar dla rozmiaru S/M – Długość rękawa od wszycia do mankietu 62 cm +/- 2 cm, szerokość w klatce piersiowej (szerokość pod pachami) 66 +/-2cm, posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejonej na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem, lamówka biała, odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej przód/rękaw 123/194 cm H2O, 1 trok o długości 35 cm, pozostałe 3 troki zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**