Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A

15-276 Białystok

www.usk.bialystok.pl

tel. centr.  085 746-80-00, fax. 085 746-88-80

REGON: 000288610

NIP: 542-25-34-985

Zapytanie ofertowe

na

dostawę  preparatów do mycia i dezynfekcji

Białystok, kwiecień 2020 r.

I.

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji zgodnie z Załącznik nr 1

- Wykonawca powinien przedłożyć ofertę wypełniając formularz cenowy (Załącznik nr 1).

II.

Termin realizacji zamówienia

Okres umowy obowiązywałby przez okres 4 miesięcy. Dostawa asortymentu w terminie do 7 dni roboczych od złożenia zamówienia.

III.

Opis sposobu przygotowania oferty

- Oferta musi być sporządzona według załączonego wzoru formularza ofertowego (Załącznik nr 2).

- Ofertę składa się drogą elektroniczną w formacie PDF, napisaną w języku polskim oraz podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

- Ofertę należy przesłać w terminie do dnia 09.04.2020r. do godz. 12:00 na adres zamowienia@uskwb.pl

IV.

Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy.

- Do oferty muszą być załączone następujące oświadczenia i dokumenty:

- wypełniony i podpisany formularz cenowy - Załącznik nr 1,

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy - Załącznik nr 2,

- upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty;

    - Niedołączenie do oferty dokumentów określonych w ust. 1 lub niespełnienie przez Wykonawcę warunków granicznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

##### V.

##### Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert.

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty,  Zamawiający kierować się będzie kryterium:

Cena – 100 %

Ad. a) algorytm oceny kryterium „cena”:

Cena minimalna

Wp (C)  = ------------------------------- x  100 (znaczenie % kryterium „cena” podane w pkt), gdzie:

Cena oferty badanej

Cena minimalna – najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert.

- Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawcy drogą elektroniczną wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

- Zamawiający w treści oferty poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

W przypadku omyłek rachunkowych tj. wadliwego wyniku działania arytmetycznego oczywistym dla Zamawiającego będzie, iż cena jednostkowa netto została podana prawidłowo.

VI.

Osobą upoważnioną do udzielenia informacji z ramienia Dyrekcji Szpitala jest Emilia Harackiewicz,  Dział Zamówień Publicznych, tel. 85 831 83 88, e-mail: zamowienia@uskwb.pl, lub emilia.harackiewicz@uskwb.pl

VII.

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

oraz przekazywania oświadczeń i wniosków.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@uskwb.pl  lub  emilia.harackiewicz@uskwb.pl

- Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem nie później niż na 1 dzień przed terminem składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego zamówienia wpłynął do zamawiającego do końca dnia połowa terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie umieszczona na stronie internetowej, na której udostępniono przedmiotowe zapytaniem ofertowe.

VIII.

1.	Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnie z załączonym wzorem umowy (Załącznik nr 3).

2.	Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją wzoru umowy (Załącznik nr 3) przez Wykonawcę.

3.	Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.

4.  Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podawania przyczyn na każdym etapie postępowania.

Załączniki:

Załącznik nr 1    – Formularz Cenowy

Załącznik nr 2    – Formularz Oferty

Załącznik nr 3    – Wzór umowy.

Załącznik nr 1

FORMULARZ  CENOWY

Pakiet nr 1 - Preparat chlorowy do mycia i dezynfekcji

| Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preparat chlorowy w tabletkach, do mycia i dezynfekcji dużych zmywalnych powierzchni, przedmiotów także w kuchenkach oddziałowych, powierzchni mających kontakt z żywnością: wyposażenie, pojemniki, naczynia, sprzęty kuchenne, powierzchnie związane z produkcją, transportem, przechowywaniem i spożyciem żywności, środków żywienia przeznaczonych dla ludzi, oparty o dichloroizocyjanuran sodu. Łatwe przygotowanie roztworu poprzez szybko i całkowicie rozpuszczalne tabletki musujące. Spektrum: B, F, V, Tbc, spory (Clostridium difficile). Czas działania: B, Tbc, F, V – do 15 min. Roztwór łatwy do przygotowania tzn., aby w celu prawidłowego przygotowania roztworu roboczego całkowita liczba tabletek (1, 2, …) była rozpuszczana w objętości wody łatwej do odmierzenia czyli 1 litr ewentualnie 1,5 litra. Opakowania 300 tabl. x 3-5 gram. Np. Titan Chlor Plus |  | 280 op. (dostawa ul. Żurawia) |  |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 1 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 1 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Pakiet nr 2 - Preparat do mycia i dezynfekcji dużych zmywalnych powierzchni

Preparat płynny w koncentracie do mycia i dezynfekcji powierzchni, sprzętu medycznego, wszelkich powierzchni i przedmiotów zmywalnych. Możliwość stosowania do metali, tworzyw sztucznych, podłóg np. linoleum. Do stosowania w obecności pacjenta i personelu. Szerokie spektrum działania wobec B (w tym MRSA i Legionella), F , Tbc, V ( HIV, HCV,HBV) w czasie do 15 min w niskich stężeniach roztworu roboczego, z możliwością poszerzenia o wirusy Adeno  i Polio. Dobre właściwości myjące i wysoka  kompatybilność materiałowa, nie uwalniający aktywnego chloru, tlenu, związków fenolowych i aldehydów. Nie może pozostawiać plam, smug i osadów na dezynfekowanych powierzchniach oraz nie powoduje efektu klejenia się. Może być stosowany w obecności pacjentów oraz powierzchni mających kontakt z żywnością.

Do każdego opakowania należy dołączyć dozownik.

Np. Sterisept Forte

| Nazwa oferowanego asortymentu, producenta, nr katalogowy | Ilość roztworu roboczego | Stężenie roztworu roboczego | Ilość litrów preparatu stężonego (2 x 3) | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto w PLN za: | Wartość netto w PLN (6 x 8) | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN (9 + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 litr roztworu roboczego* | Opakowanie preparatu stężonego / gotowego |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 85 000 l (dostawa ul. Żurawia) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 2 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 2 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

*cena jednostkowa za 1 litr roztworu roboczego służy jedynie do porównania i oceny ofert

Pakiet nr 3 - Dezynfekcja narzędzi chirurgicznych kontaktujących  się  z uszkodzonymi  tkankami (w tym narzędzia precyzyjne, mikrochirurgiczne, kanałowe) i sprzętu medycznego  w obecności  zanieczyszczeń organicznych - warunki brudne

| Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preparat w formie płynnej, benzaldehydowy. Zakres działania: bakterie ,wirusy osłonkowe (HBV, HCV) oraz bezosłonkowe (Adeno, Polio), grzyby, prątki (Mycobacterium tuberculosis lub Mycobacterium Terrae), spory (Clostridium difficile i Clostridium perfringens). Czas działania nie dłuższy niż 10 minut. Wymagania : -nie może zawierać formaldehydu, ani innych aldehydów oraz fenolu i benzenu -bardzo dobre właściwości myjące, nie może tworzyć i pozostawiać osadu, zacieków na narzędziach -wymagane bardzo dobre właściwości czyszczące i rozpuszczające krew, treść ropną, białko, plwocinę i wydzieliny -wymagane działanie antykorozyjne -możliwość zastosowania w myjkach ultradźwiękowych -nie może uszkadzać aluminium , stopów żelaza , miedzi , gumy , wyrobów z tworzyw sztucznych -dołączone miarki z podziałką do każdego opakowania -koncentrat w opakowaniach 5 litrowych W przypadku podpisania umowy, wraz z pierwszą dostawą , wymagane jest w zakresie tego pakietu dołączenie przez Wykonawcę 50 szt. miareczek z podziałką do sporządzania roztworów roboczych. Np. Virusolve 5l |  | 35 op. (w tym: 5 szt. dostawa ul. Skłodowskiej, 30 szt. dostawa ul. Żurawia) |  |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 3 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 3 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Pakiet nr 4 - Preparat w pianie do zwilżania i wstępnej dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych

| Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trójenzymatyczny preparat w pianie do zwilżania i wstępnej dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych. Zawiera substancje aktywne: poliheksanid i propionian, szerokie spektrum biobójcze: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy, podstawowe działanie biobójcze już po 5 minutach ekspozycji, kompleks trzech enzymów (proteza, limaza, amylaza) w połączeniu z detergentami szybko i skutecznie rozpuszcza zanieczyszczenia organiczne (krew, ropę, białko, itp.), zapobiega zasychaniu zanieczyszczeń na narzędziach i ułatwia ich usuwanie, zapewnia bezpieczne zbieranie zanieczyszczonych narzędzi w trakcie zabiegu oraz podczas transportu do dalszej obróbki, neutralne pH preparatu i zawartość substancji antykorozyjnych chroni narzędzia przed zniszczeniem i korozją, wysoka kompatybilność materiałowa potwierdzona licznymi testami, potwierdzone bezpieczne zwilżanie narzędzi nawet do 48 godzin, wygodna i szybka forma aplikacji, każde opakowanie wyposażone w końcówkę spieniającą. Np. Aniosyme First |  | 50 op. (dostawa ul. Żurawia) |  |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 4 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 4 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Pakiet nr 5 - Preparat do dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni

| Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preparat gotowy do szybkiej dezynfekcji, zawierający w składzie min. 2 alkohole. Szerokie spektrum działania obejmującym: B w tym MRSA, V (HBV, HCV, HIV), Rota, Noro, Adeno, F (grzyby w tym pleśnie), Tbc (Mycobacterium avuim, Mykobacterium terre), o krótkim czasie działania do 1 minut. Możliwość stosowania do poliwęglanów, nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Używanie preparatu poprzez spryskiwanie, preparat w postaci roztworu, w butelkach o poj. min. 1 litr. (do każdej butelki dołączony spryskiwacz). Wyrób medyczny. Np. Bacticid AF, Incidin Liquid Spray |  | 740 op. (w tym: 40 szt. dostawa ul. Skłodowskiej, 700 szt. dostawa ul. Żurawia) |  |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 5 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 5 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Pakiet nr 6 - Chusteczki dezynfekująco-myjące do wrażliwych na działanie alkoholi powierzchni wyrobów medycznych i wyposażenia - I

| Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bezalkoholowe chusteczki do mycia i dezynfekcji, urządzeń medycznych (np. sond usg, monitorów dotykowych, sond echo), nie mogą uszkadzać czyszczonych powierzchni, bezpieczne dla użytkownika. O szerokim spektrum działania,: bakteriobójcze, Tbc,, grzybobójcze, wirusobójcze (HIV, HCV, HBV, Rotawirus, Herpeswirus, Norowirus), spory (Clostridium difficile). Czas działania: 5 minut, badania wykonane w warunkach brudnych. Dobre właściwości dezynfekująco-myjące również w obecności zanieczyszczeń organicznych. Nie zawierające w swoim składzie związków uwalniających aktywny tlen, kwasu nadoctowego, chloru, aldehydów. Powierzchnia 25x30 cm, +/- 2cm. Opakowania po min. 225 szt. Np. Virusolve+ chusteczki |  | 170 op. (w tym: 70 szt. dostawa ul. Skłodowskiej, 100 szt. dostawa ul. Żurawia) |  |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 6 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 6 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Pakiet nr 7 - Chusteczki dezynfekująco-myjące do wrażliwych na działanie alkoholi powierzchni wyrobów medycznych i wyposażenia - II

| Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gotowe do użycia chusteczki o działaniu sporobójczym. Przeznaczone do dezynfekcji małych powierzchni oraz wyrobów medycznych (w tym sond TEE). Zawierające kwas nadoctowy (nie wymagający aktywacji). Nie zawierające w składzie pochodnych amin, QAC, aldehydów, fenolu, chloru oraz ich pochodnych. Wykazujący min. dobrą kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem, potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Spektrum działania: B (EN 13727), F (Candida albicans) - EN 13624, Tbc (M.terrae) - EN 14348, V (Adeno, Polio) - EN 14476, S (EN 14347), S (C.difficile) do 15 min. Chusteczki o wymiarach min. 20x30 cm. Wyrób medyczny kl. IIb. Opakowanie a. 50 sztuk Np. Incidin Oxy Wipe, Cleanisept |  | 35 op. (dostawa ul. Skłodowskiej) |  |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 7 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 7 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Pakiet nr 8 - Chusteczki dezynfekująco-myjące do wrażliwych na działanie alkoholi powierzchni wyrobów medycznych i wyposażenia - III

| Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| szerokie spektrum biobójcze: bakteriobójcze, prątkobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze krótki czas działania i doskonałe właściwości dezynfekująco-myjące również w obecności zanieczyszczeń organicznych idealne rozwiązanie w sytuacjach, gdzie środek dezynfekcyjny nie może być rozpryskiwany i istotne jest szybkie działanie doskonałe do delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi zalecane do dezynfekcji i mycia wyposażenia medycznego, które nie może być dezynfekowane przez zanurzenie, np. kable, czujniki ciśnieniowe, inkubatory, głowice USG, stetoskopy, glukometry, termometry idealne do przecierania endoskopów tuż po użyciu podczas wstępnej procedury czyszczenia mogą być użyte również do powierzchni pozostających w kontakcie z żywnością duża powierzchnia (20x20 cm), optymalne nasączenie (5ml) oraz dobra wytrzymałość chusteczki pozwala na dokładne i wygodne stosowanie Np. AzoMax, WIP Anios |  | 55 op. (dostawa ul. Skłodowskiej) |  |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 8 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 8 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Pakiet nr 9 - Chusteczki do dezynfekcji rąk i małych powierzchni odpornych na działanie alkoholu

| Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chusteczki do dezynfekcji rąk i małych powierzchni odpornych na działanie alkoholu. Skład: propan-2-ol i glukonianu chlorheksydyny, substancje pielęgnujące. Spektrum i czas działania: B, F, Tbc (M. terrae), V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Ebola, grypa, Herpes simplex) 30 s., Rota 45 s. Wymiary 190 x 150 mm, gramatura włókniny 50g/m2. Zarejestrowane jako produkt biobójczy. Opakowanie flow pack 50 szt. Np. Medisept chusteczki |  | 100 op. (dostawa ul. Żurawia) |  |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 9 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 9 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Pakiet nr 10 - Łagodny preparat do dezynfekcji rąk

| Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preparat alkoholowy do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Zawierający alkohol izopropylowy, nie mniej niż 75g/100g produktu oraz substancje pielęgnujące ( np. pantenol, glicerynę), bez zawartości barwinków oraz substancji zapachowych. Higieniczna dezynfekcja rąk 30s., chirurgiczna 90s. Spektrum działania: bakterie B (włącznie z prątkami gruźlicy), F , wirusy osłonkowe (w tym HBV, HCV, HIV), rotawirusy, noro. Łagodny dla skóry, zawierający substancje pielęgnujące, o przedłużonym działaniu. Nie zawierający w swoim składzie barwników, QAV. Opakowanie 5l Np. Chemisept , Spitaderm |  | 50 op. (w tym: 10 op. (dostawa ul. Skłodowskiej, 40 op. (dostawa ul. Żurawia) |  |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 10 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 10 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Pakiet nr 11 – Dezynfekcja rąk – butelki 1L

| Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Preparat alkoholowy do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Zawierający alkohol izopropylowy, nie mniej niż 75g/100g produktu oraz substancje pielęgnujące ( np. pantenol, glicerynę), bez zawartości barwinków oraz substancji zapachowych. Higieniczna dezynfekcja rąk 30s., chirurgiczna 90s. Spektrum działania: bakterie B (włącznie z prątkami gruźlicy), F , wirusy osłonkowe (w tym HBV, HCV, HIV), rotawirusy, noro. Łagodny dla skóry, zawierający substancje pielęgnujące, o przedłużonym działaniu. Nie zawierający w swoim składzie barwników, QAV. Opakowanie 1 l w systemie zamkniętym. Np. Desmanol Pure |  | 1 040 op. (w tym: 40 op. (dostawa ul. Skłodowskiej, 1 000 op. (dostawa ul. Żurawia) |  |  |  |  |
| 2. Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk przeznaczony dla skóry wrażliwej i zniszczonej. Bez zawartości mydła, barwników, substancji zapachowych i parabenów. Z dodatkiem alkoholu. Nie wykazujący działania bójczego. Zawierający alantoinę. Preparat sprawdzony dermatologicznie. pH 5,0. Opakowanie 1 L w systemie zamkniętym. Np. Sensiva Wash Lotion TLD |  | 355 op. (w tym: 15 op. dostawa ul. Skłodowskiej, 340 op. dostawa ul. Żurawia) |  |  |  |  |
| 3. Dozownik druciany do pojemników 1 L w systemie zamkniętym, łokciowy, kompatybilny z oferowanymi preparatami z poz. 1 i 2. Bezpłatny montaż przy pierwszej dostawie. Np. Dozownik manualny TLD |  | 955 szt. (w tym: 55 szt. dostawa ul. Skłodowskiej 900 dostawa ul. Żurawia) |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 11 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 11 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Pakiet nr 12 – Dezynfekcja rąk - butelki 0,5L twarde

| Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Preparat alkoholowy do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Zawierający alkohol izopropylowy, nie mniej niż 75g/100g produktu oraz substancje pielęgnujące ( np. pantenol, glicerynę), bez zawartości barwinków oraz substancji zapachowych. Higieniczna dezynfekcja rąk 30s., chirurgiczna 90s. Spektrum działania: bakterie B (włącznie z prątkami gruźlicy), F , wirusy osłonkowe (w tym HBV, HCV, HIV), rotawirusy, noro. Łagodny dla skóry, zawierający substancje pielęgnujące, o przedłużonym działaniu. Nie zawierający w swoim składzie barwników, QAV. Opakowanie 0,5 l w systemie zamkniętym, butelka twarda. Np. Desmanol Pure |  | 70 op. (dostawa ul. Skłodowskiej) |  |  |  |  |
| 2. Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk przeznaczony dla skóry wrażliwej i zniszczonej. Bez zawartości mydła, barwników, substancji zapachowych i parabenów. Z dodatkiem alkoholu. Nie wykazujący działania bójczego. Zawierający alantoinę. Preparat sprawdzony dermatologicznie. pH 5,0. Opakowanie 0,5 L w systemie zamkniętym, butelka twarda. Np. Sensiva Wash Lotion TLD |  | 70 op. (dostawa ul. Skłodowskiej) |  |  |  |  |
| 3. Dozownik druciany do pojemników 0,5 L w systemie zamkniętym, łokciowy, kompatybilny z oferowanymi preparatami z poz. 1 i 2. Bezpłatny montaż przy pierwszej dostawie. Np. Dozownik manualny TLD |  | 75 szt. (dostawa ul. Skłodowskiej) |  |  |  |  |
| 4. Pompka do pojemników 0,5 L , kompatybilny z oferowanymi preparatami z poz. 1 . |  | 30 szt. (dostawa ul. Skłodowskiej) |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 12 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 12 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Pakiet nr 13 – Dezynfekcja rąk – butelki z pompką

| Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Hipoalergiczny preparat alkoholowy do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w formie żelu. Zawierający etanol w stężeniu minimum 70%, oraz substancje nawilżające i natłuszczające, zapobiegające wysuszaniu i podrażnieniom skóry rąk. Potwierdzona badaniami wysoka skuteczność mikrobójczą wobec występujących na skórze rąk drobnoustrojom działając bakteriobójczo (również wobec Tbc), grzybobójczo i wirusobójczo. Krótki czas działania - higieniczna dezynfekcja rąk 30s. Np. Healthy Skin Gel 500ml z pompką |  | 15 op. (dostawa ul. Skłodowskiej) |  |  |  |  |
| 2. Hipoalergiczny preparat alkoholowy do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w formie żelu. Zawierający etanol w stężeniu minimum 70%, oraz substancje nawilżające i natłuszczające, zapobiegające wysuszaniu i podrażnieniom skóry rąk. Potwierdzona badaniami wysoka skuteczność mikrobójczą wobec występujących na skórze rąk drobnoustrojom działając bakteriobójczo (również wobec Tbc), grzybobójczo i wirusobójczo. Krótki czas działania - higieniczna dezynfekcja rąk 30s. Np. Healthy Skin Gel 1L z pompką |  | 10 op. (dostawa ul. Skłodowskiej) |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 13 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 13 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Pakiet nr 14 - Płynny kwaśny produkt myjący i neutralizujący do myjni kompatybilny z myjnią-dezynfektorem Getinge Disinfection AB

| Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Płynny kwaśny produkt myjący i neutralizujący do myjni. Neutralizujący alkaliczne pozostałości środków myjących, bez środków powierzchniowo czynnych, łatwo wypłukiwalny. Dozowanie w myjniach – dezynfektorach poprzez odpowiednie pompy dozujące. Opakowania po 5l. Uwaga: wymaga się, aby preparat był sprawdzony i zaaprobowany przez producenta myjni-dezynfektora. Obecnie w myjni stosowany jest preparat Neodisher N. W przypadku zaoferowania innego preparatu do jego ceny należy wliczyć koszt kalibracji urządzenia. |  | 2 op. (dostawa ul. Skłodowskiej) |  |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 14 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 14 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Pakiet nr 15 - Preparat do maszynowego mycia endoskopów

| Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Środek do dezynfekcji endoskopów w myjni automatycznej ETD 3, w karnistrach o pojemności 5,0 litra: na bazie kwasu nadoctowego, szerokie spektrum działania, nie pozostawia plam i zacieków, dobra tolerancja materiałowa endoskopów typu Olympus oraz Fujinon, nie pieniący się, biodegradowalny Np. Thermosept ER a'5L |  | 3 szt. (dostawa ul. Skłodowskiej) |  |  |  |  |
| 2. Środek aktywujący do myjni automatycznej ETD 3, w karnistrach o pojemności 5,0 litra: kompatybilny ze środkiem dezynfekcyjnym, szerokie spektrum działania, nie pozostawia plam i zacieków, dobra tolerancja materiałowa endoskopów typu Olympus oraz Fujinon, nie pieniący się, biodegradowalny. Np. Thermosept PAA ADDITIVE |  | 20 szt. (dostawa ul. Skłodowskiej) |  |  |  |  |
| 3. Środek myjąco – czyszczący do endoskopów, do myjni automatycznej ETD 3, w karnistrach o pojemności 5,0 litra: dobra tolerancja materiałowa endoskopów typu Olympus oraz Fujinon, biodegradowalny, nie pieniący się. Np. Thermosept PAA Base |  | 20 szt. (dostawa ul. Skłodowskiej) |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 15 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 15 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Pakiet nr 16 - Preparat do maszynowego mycia narzędzi chirurgicznych i endoskopów elastycznych kompatybilny z myjniami 
- dezynfektorami Innova E2, Innova M3

| Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Płynnym, alkaliczny środek myjący skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i zdenaturowana krew przy wysokiej ochronie materiałów. Zawierający wodorotlenek potasu oraz związki powierzchniowo czynne. Dozowanie automatyczne. Opakowania po 5l. Uwaga: wymaga się, aby preparat był sprawdzony i zaaprobowany przez producenta myjni-dezynfektora. Obecnie w myjniach stosowany jest preparat Neodisher Mediclean. W przypadku zaoferowania innego preparatu do jego ceny należy wliczyć koszt kalibracji urządzenia. |  | 4 szt. (w tym: 2 szt. dostawa ul. Skłodowskiej, 2 szt. dostawa ul. Żurawia) |  |  |  |  |
| Płynny, alkaliczny środek do mycia endoskopów elastycznych wszystkich wiodących producentów. Słabo pieniąca formuła z doskonałą skutecznością czyszczenia. Umożliwiający mycie manualne i maszynowe endoskopów elastycznych oraz wyposażenia endoskopowego w stężeniu od 0,5% do 3% w temperaturze do 600C, pH robocze roztworu wynosi 10,7 – 10,8, na bazie związków alkaicznych i enzymatycznych. Kompatybilny ze wszystkimi wiodącymi producentami endoskopów i ze wąskimi myjniami automatycznymi. Kanistry po 5 l Uwaga: wymaga się, aby preparat był sprawdzony i zaaprobowany przez producenta myjni-dezynfektora. Obecnie w myjniach stosowany jest preparat Neodisher EndoClean. W przypadku zaoferowania innego preparatu do jego ceny należy wliczyć koszt kalibracji urządzenia. |  | 9 szt. (w tym: 2 szt. dostawa ul. Skłodowskiej, 7 szt. dostawa ul. Żurawia) |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 16 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 16 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Pakiet nr 17 - Preparat do maszynowej dezynfekcji endoskopów elastycznych oraz innych tertnolabilnych wyrobów medycznych

kompatybilny z myjniami-dezynfektorami Innova E2, Innova M3

| Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Płynny, słabo pieniący, neutralnym środkiem dezynfekcyjny o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, prątkobojczym i wirusobojczym na bazie aldehydów. Bez zawartości formaldehydu i czwartorzędowych związków amoniowych. Dozowanie automatyczne. Uwaga: wymaga się, aby preparat był sprawdzony i zaaprobowany przez producenta myjni-dezynfektora. Obecnie w myjniach stosowany jest preparat Neodisher Septo DN. W przypadku zaoferowania innego preparatu do jego ceny należy wliczyć koszt kalibracji urządzenia. |  | 6 szt. (w tym: 3 szt. dostawa ul. Skłodowskiej, 3 szt. dostawa ul. Żurawia) |  |  |  |  |
| Płynny, słabo pieniący, neutralny środek dezynfekcyjny o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym i prątkobójczym zawierający w swoim składzie 10,5g aldehydu glutarowego. Szczególnie dobrze dezynfekuje przedmioty z wrażliwych materiałów; nie zawiera aldehydu mrówkowego oraz czwarto-rzędowych związków amoniowych. Środek wraz z kompatybilnym środkiem myjącym wykazuje w procesie dekontaminacji aktywne działanie na spory Clostridium difficile. Kompatybilny ze wszystkimi wiodącymi producentami endoskopów i ze wszystkimi myjniami automatycznymi. Kanistry po 5 l Uwaga: wymaga się, aby preparat był sprawdzony i zaaprobowany przez producenta myjni-dezynfektora. Obecnie w myjniach stosowany jest preparat Neodisher EndoSepto GA. W przypadku zaoferowania innego preparatu do jego ceny należy wliczyć koszt kalibracji urządzenia |  | 17 szt. (w tym: 9 szt. dostawa ul. Skłodowskiej, 8 szt. dostawa ul. Żurawia) |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 17 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 17 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Pakiet nr 18 - Środki do mycia powierzchni, WC:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa oferowanego asortymentu, | J.m. | Ilość razem | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | nr katalogowy |  |  |  | (5 x 9) |  | (10 + VAT) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Preparat do mycia powierzchni wodoodpornych ( powierzchni lakierowanych, tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych, marmuru, szkła). Preparat o właściwościach antystatycznych, do stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością. Stosowany w stężeniu 0,25 -2,0%. Bez zawartości etanolu. Zawierający w składzie: niejonowe związki powierzchniowo czynne <5%, EDTA i jego sole <5%, alkohole etoksylowane <3%, mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu, 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu.Gęstość 1,00-1,01g/cm3, Kolor nakrętki zgodny z kodowaniem kolorystycznym produktu. Wymagany atest PZH (podać cenę za 1 litr) Produkt do użytku profesjonalnego. Np. Medicealn MC 210 |  | 250 szt (poj 1l) | (dostawa ul. Żurawia) |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 110 szt (poj 5l) | (dostawa ul. Żurawia) |  |  |  |  |
| 3 | Antybakteryjny żel do mycia i odkamieniania ( kamień i osady z mydła) sanitariatów: muszli klozetowych, pisuarów, umywalek i armatury łazienkowej. Zawierający w składzie: kwas fosforowy 4-8%, kwas amidosulfonowy 2-5%, oksyetylenowana – octadec-9-enyloamina 2-3,5%, alkohol izopropylowy 1,5 – 3%. Gęstość 1,055 +/- 0,01g/cm 3Opakowanie 0,75l typu "kaczka", oraz 5l. (podać cenę za 1 litr) Produkt do użytku profesjonalnego. Np. Medicealn MC 320 |  | 250 szt (poj 0,75l) | (dostawa ul. Żurawia) |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 80 szt (poj 5l) | (dostawa ul. Żurawia) |  |  |  |  |
| 5 | Antybakteryjny preparat do mycia powierzchni i przedmiotów sanitarnych odpornych na działanie kwasów ( kamień, rdza, resztki mydła, tłuste zabrudzenia). Możliwosć stosowania do mycia elementów ze stali nierdzewnej i aluminium. Stosowany w stężeniu 0,25-2,0 %; przy myciu gruntownym – nierozcieńczony. Bez zawartości kwasu siarkowego i solnego. Zawierający w składzie: kwas fosforowy <15%, kwas amidosulfonowy <10%, 5-15 % fosforanów, < 5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych. Gęstosć 1,07 -1,08 g/cm 3. Atest PZH. Np. Medicealn MC 310 |  | 350 szt (poj 1l) | (dostawa ul. Żurawia) |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 18 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 18 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Pakiet nr 19 - Nakładki i ściereczki:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa oferowanego asortymentu, | J.m. | Ilość razem | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | nr katalogowy |  |  |  | (5 x 9) |  | (10 + VAT) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Nakładka z mikrofazy przeznaczona do mycia i dezynfekcji wszelkich gładkich, zmywalnych powierzchni podłogowych. Posiadająca kieszeniowy system mocowania oraz system zakładek trapezowych umożliwiających bezdotykowe wyciskanie nakładek. Optymalnie absorbująca wodę. Nakładka o gęstej i mięsistej strukturze dobrze wychwytująca kurz i zabrudzenia zatrzymujące je w materiale. Wyposażona w kolorowe wszywki umożliwiające oznaczenie przeznaczenia w zależności od rodzaju sprzątanych pomieszczeń. Nakładki w kolorze biało-czerwonym i biało-niebieskim. Skład: 100% mikrofibry. Wymiary: nakładka: 44,5 x 16 cm ± 1 cm, kieszeń: 6,5 x 12 cm ± 1 cm, trapezowe zakładki: 6 x 9 x 9 cm ± 1 cm. Waga min. 90g. |  | 400 szt | (dostawa ul. Żurawia) |  |  |  |  |
| 2 | Ściereczka z mikrofazy 360 g 30 x 30 cm Ściereczka z mikrofazy ogólnego zastosowania przeznaczona do mycia wszelkich powierzchni zmywalnych takich jak blaty, lustra, szyby, meble biurowe i sprzęt komputerowy. Wytrzymałość: ok. 300 cykli prania. Skład: 80% poliester, 20% poliamid, wymiary: 30 x 30 cm Waga: 32,4 g Gramatura: 360 g/m2 Dostępne kolory: czerwony, niebieski, żółty. Temperatura prania: 60°C. Ściereczki pakowane po 5 sztuk w foliowym opakowaniu zbiorczym. Każda ściereczka powinna posiadać wszywkę z informacją o sposobie użycia i instrukcję prania |  | 1 050 szt. | (dostawa ul. Żurawia) |  |  |  |  |
| 3 | Uchwyt magnesowy do nakładek 40 cm wyposażony w zakładkowy system mocowania. Nakładki mocowane poprzez umieszczenie trapezowych zakładek w klipsowych zapięciach stelaża. Posiadający dwa przeguby oraz przycisk nożny umożliwiający szybkie, bezdotykowe odsączanie oraz wymianę nakładek. Wyposażony w magnes znajdujący się w stelażu, ułatwiający zamykanie uchwytu oraz zabezpieczający jego mimowolne otwieranie. Kompatybilny z nakładką z pozycji nr 1. |  | 20 szt. | (dostawa ul. Żurawia) |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 19 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 19 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Pakiet nr 20 - Suche chusteczki w rolce

| Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wielorazowy pojemnik z pokrywą wyposażoną w dozownik oraz etykietę bezpieczeństwa. Włóknikowe chusteczki, niskopyłowe, chłonne i wytrzymałe, gramatura min. 50g/m², dostępne w zwojach po min. 300 szt. chusteczek. Rozmiar chusteczki min. 18 / 25 cm (+/- 2 cm). Np. Tutto Dry Wipes |  | 5 (dostawa ul. Żurawia) pojemniki bez wkładu |  |  |  |  |
|  |  | 350 (dostawa ul. Żurawia) zwojów |  |  |  |  |
| Razem: |  | X |  |

Wartość netto Pakietu nr 20 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość netto Pakietu nr 20 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Pakiet nr 21 - Delikatny preparat myjący do skóry noworodka

| Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preparat przeznaczony do mycia noworodków – wymagane posiadanie oświadczenia producenta i pozytywnej opinii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie o dopuszczeniu do stosowania u noworodków od pierwszego dnia życia. Łagodny i niedrażniący dla skóry, bez substancji zapachowych i barwiących. Forma piany, butelki z pompką o poj. min. 200ml. Np. Seraman pianka |  | 20 op. (dostawa ul. Skłodowskiej) |  |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 21 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 21 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Pakiet nr 22 - Pianka do oczyszczania skóry

| Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szybkie i wydajne oczyszczanie silnie zabrudzonych części ciała przy dolegliwościach związanych z nietrzymaniem moczu. Działająca bez użycia wody. Z dodatkiem kreatyny wspomaga naturalny mechanizm ochronny skóry, o neutralizującym zapachu. Forma piany, opakowania o poj. 400ml. Np. Esemtan Cleansing Foam |  | 110 szt. (w tym: 80 szt. dostawa ul. Skłodowskiej, 30 szt. dostawa ul. Żurawia) |  |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 22 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 22 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Pakiet nr 23 - Bakteriostatyczny preparat gotowy do użycia w postaci aerozolu

| Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| • preparat posiadający właściwości bakteriostatyczne, przeznaczony do nawilżania narzędzi chirurgicznych bezpośrednio po użyciu i do wstępnego zabezpieczenia na czas transportu; • środek zapobiegający korozji wżerowej na narzędziach wywołanej m.in. przez pozostałości soli fizjologicznej; • zawierający w składzie enzymy oraz anionowe i amfoteryczne związki powierzchniowo-czynne; • wymagana możliwość pozostawienia piany preparatu na powierzchni narzędzi przez 72 godz.; • opakowanie: butelka - 750ml ze spryskiwaczem; • kompatybilny do środków w myjniach-dezynfektorach w linii maszynowej Dr Weigerta Np. Neodisher PreStop 750ml |  | 135 op. (dostawa ul. Skłodowskiej) |  |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 23 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 23 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Załącznik nr 2

Dane Wykonawcy:

…………………

…………………

…………………

### OFERTA

do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A

15-276 Białystok

Działając w imieniu i na rzecz ww. Wykonawcy, odpowiadając na zapytanie ofertowe na dostawę preparatów do mycia i dezynfekcji zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym

1.    Oferujemy:

1.1.	Realizację zamówienia w zakresie Pakietu nr 1 za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty.

1.2.	Realizację zamówienia w zakresie Pakietu nr 2  za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty.

1.3.	Realizację zamówienia w zakresie Pakietu nr 3  za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty.

1.4.	Realizację zamówienia w zakresie Pakietu nr 4  za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty.

1.5.	Realizację zamówienia w zakresie Pakietu nr 5 za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty.

1.6.	Realizację zamówienia w zakresie Pakietu nr 6 za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty.

1.7.	Realizację zamówienia w zakresie Pakietu nr 7 za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty.

1.8.	Realizację zamówienia w zakresie Pakietu nr 8 za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty.

1.9.	Realizację zamówienia w zakresie Pakietu nr 9 za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty.

1.10.	Realizację zamówienia w zakresie Pakietu nr 10 za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty.

1.11.	Realizację zamówienia w zakresie Pakietu nr 11 za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty.

1.12.	Realizację zamówienia w zakresie Pakietu nr 12 za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty.

1.13.	Realizację zamówienia w zakresie Pakietu nr 13 za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty.

1.14.	Realizację zamówienia w zakresie Pakietu nr 14 za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty.

1.15.	Realizację zamówienia w zakresie Pakietu nr 15 za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty.

1.16.	Realizację zamówienia w zakresie Pakietu nr 16 za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty.

1.17.	Realizację zamówienia w zakresie Pakietu nr 17 za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty.

1.18.	Realizację zamówienia w zakresie Pakietu nr 18 za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty.

1.19.	Realizację zamówienia w zakresie Pakietu nr 19 za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty.

1.20.	Realizację zamówienia w zakresie Pakietu nr 20 za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty.

1.21.	Realizację zamówienia w zakresie Pakietu nr 21 za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty.

1.22.	Realizację zamówienia w zakresie Pakietu nr 22 za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty.

1.23.	Realizację zamówienia w zakresie Pakietu nr 23 za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia nie później niż  ………………….. dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

- Oświadczamy, iż wyrażamy zgodę aby należność za przedmiot zamówienia będzie uregulowana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, w terminie ……………. dni (min.30) od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego po zrealizowaniu zamówienia na rachunek bankowy Wykonawcy ……………………………………… (proszę wpisać numer rachunku bankowego, który jest wskazany w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnik VAT).

- Oferowany przez nas termin ważności oferowanego przedmiotu zamówienia wynosić będzie minimum ………  miesięcy (minimum 12 miesięcy) licząc od daty realizacji zamówienia.

(Uwaga: w przypadku nie wypełnienia tego punktu – przyjmuje się, iż Wykonawca zaoferował termin ważności podany w nawiasie).

- W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy, wg załączonego do Zaproszenia wzoru umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego (Załącznik nr 5).

- Oświadczamy, że oferowany asortyment został dopuszczony do obrotu i używania oraz posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi alternatywnie: Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20.05.2010r. (Dz. U. 2015, poz. 876), Prawem Farmaceutycznym z dn. 06.09.2001r. (Dz. U. z 2015r. nr 788 ze zm.), Ustawą o Produktach Biobójczych z dn. 13.09.2002r. (Dz. U. z 2015r. nr 242).

- Nasz numer REGON ..............................................    NIP: ..............................................................

E-mail: ..............................................

Fax:  ……………………………….                  Tel  ………………………….

Osoba upoważniona do koordynowania dostawy z zamawiającym w przypadku udzielenia nam zamówienia to: .......................................................... nr tel. .............................................................

- Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1/ .................................................................................

2/ .................................................................................

3/ ................................................................................. etc.

* niepotrzebne skreślić

....................................................................

/upełnomocnieni przedstawiciele oferenta/

# Załącznik nr 3

Wzór umowy nr ………..

zawarta w dniu ………………. 2020 r. pomiędzy:

Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku, ul. M. Curie-Skłodowskiej 24A, 15-276 Białystok, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000002254, NIP: 542-25-34-985, REGON: 000288610, reprezentowanym przez:

Marka Stanisława Karpa –Dyrektora USK w Białymstoku

zwanym dalej Kupującym,

a

………………………………………………………………………………………………………………………… reprezentowaną przez:

.........................................................................................

zwaną dalej w tekście Sprzedawcą,

zwanymi dalej Stronami, o następującej treści:

§ 1

- Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność

- ………………….

- ………………….

zwany dalej „towarem”.

- Kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę brutto w wysokości: ……………… (słownie: ……………………….).

- W cenę  wliczony jest podatek od towarów i usług.

§ 2

- Zapłata wszelkich należności związanych z realizacją niniejszej Umowy, nastąpi przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w nr ……..........………………………………., zgodny ze wskazaniem na fakturze, w terminie …… dni od dnia otrzymania towaru i faktury.

- Zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Sprzedawcy.

§ 3

- Sprzedawca oświadcza, iż jest właścicielem towaru.

- Towar posiada wszelkie parametry techniczne oraz funkcje niezbędne do korzystania z niego zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Towar odpowiada standardom jakościowym, funkcjonalnym i technicznym, wynikającym z jego funkcji i przeznaczenia.

- Towar jest oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym znakiem bezpieczeństwa

§ 4

- Sprzedawca dostarczy towar samodzielnie lub za pośrednictwem firmy kurierskiej do magazynu Szpitala (lokalizacja określona w zamówieniu):

- ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a, 15-276 Białystok: Magazyn Medyczny, Magazyn Ogólny, Magazyn Techniczno – Gospodarczy,

- ul. Żurawiej 14, 15-540 Białystok: Magazyn Gospodarczo – Medyczny.

w terminie …………………… dni od dnia złożenia zamówieniap.

- Wraz z towarem Sprzedawca dostarczy Kupującemu instrukcję obsługi oraz wszelkie wymagane przepisami prawa i przez producenta dokumenty i certyfikaty niezbędne do wykonywania świadczeń medycznych z wykorzystaniem towaru.

- Odbiór Zamówienia odbywać się będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w 2 egzemplarzach oraz protokołu zdawczo-odbiorczego (stanowiącego załącznik do umowy), z określeniem towaru oraz ceny jednostkowej. Faktura lub dokument WZ winny być opisane zgodnie z Przedmiotem Umowy określonym w Załączniku nr 1 oraz zawierać numer umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się:

- uzupełnić braki ilościowe – jeżeli takie zostaną stwierdzone przez Zamawiającego – w otrzymanym Towarze w terminie do 48 godzin w dni robocze,

- rozpatrzenia reklamacji w terminie 7 dni, a następnie w ciągu kolejnych 5 dni roboczych, dostarczenia Towaru wolnego od wad; w przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Wykonawca szczegółowo uzasadnia swoje stanowisko, w terminie 3 dni roboczych od dnia przesłania informacji o odmowie uwzględnienia reklamacji.

§ 5

Sprzedający udzieli ……….. miesięcznej gwarancji na oferowany towar. Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania przez Strony Protokołu zdawczo – odbiorczego potwierdzającego należyte wykonanie Umowy.

§ 6

            - Strony ustalają, iż w przypadku:

a/	opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia;

b/	opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub po upłynięciu okresu wyznaczonego na rozpatrzenie reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości brutto, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

c/	nie wykonania zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy;

d/ 	odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy;

e/   Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od naliczania kar umownych za opóźnienie w usunięciu usterki w okresie trwania gwarancji w przypadku, gdy w miejsce naprawionego urządzenia Wykonawca dostarczy takie same urządzenie zastępcze.

            - W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 1, Zamawiający wystawi dokument obciążeniowy z terminem płatności 10 dni od daty wystawienia tego dokumentu.

            - W przypadku opóźnienia w zapłacie kary umownej Zamawiający naliczy odsetki w wysokości ustawowej za spóźnioną zapłatę kary umownej.

            - W razie opóźnienia w zapłacie wyżej wymienionych kar Zamawiający może potrącić należną mu karę z bieżących płatności wobec Wykonawcy.

            - Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość wyżej wymienionych kar, jeśli kary te nie pokrywają wyrządzonej szkody.

            - Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zwolnic się z zobowiązania przez zapłatę kary umownej.

§ 7

- Sprzedawca zawiadomi Kupującego o planowanej dostawie w dniu wysyłki towaru do Kupującego. W tym celu Sprzedawca skontaktuje się z:

- Sekcją Zaopatrzenia – M.Skłodowskiej – Curie 24a: Adam Siergiejuk, tel. 85 831 88 02,

- Sekcją Zaopatrzenia – Żurawia 14: Irena Mucha, tel. 85 740 94 10

- Jeżeli Kupujący stwierdzi istnienie wad w towarze będącym przedmiotem sprzedaży, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedawcę składając pisemną reklamację.

- Sprzedawca rozpatrzy reklamację i ustosunkuje się do niej w terminie 14 dni od daty jej złożenia pod rygorem uznania reklamacji za uzasadnioną.

§ 8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Sprzedający 									Kupujący