**Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku**

**Dział Zamówień Publicznych**

**M. Skłodowskiej-Curie24A**

**15-276Białystok**

Białystok, dnia 21.04.2020 r.

ZP/IV/20/280

**Dotyczy:** zapytania ofertowego na dostawę odzieży jednorazowego użytku i rękawic dla pacjentów i personelu

**Pytanie 1 (dotyczy Pakietu nr 8):**

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe, sterylne, obustronnie pokryte polimerem, jednorazowego użytku, elastyczne, odporne na rozciąganie, łatwe w nakładaniu, dobrze dopasowane, wysoka odporność na uszkodzenia, powierzchnia mikro teksturowana, dedykowane do zabiegów mikrochirurgicznych. W kolorze nie powodującym refleksu przy dodatkowym oświetleniu. Mankiet zakończony rolowanym brzegiem zapobiegającym zsuwaniu się rękawicy. Kształt anatomiczny. Pozbawione tiuramów. Sterylizowane radiacyjnie (promienieniami gamma). O poziomie protein <20 µg/g, poziomie szczelności: AQL 0,65, długości rękawicy: min. 295mm, grubości rękawicy (ścianka pojedyncza): palec 0,17mm-0,18mm, dłoń 0,16mm-0,17mm, mankiet 0,15mm-0,16mm. Siła zrywania przed starzeniem: min.13,0N. Zgodność z normami: EN 455 (1-2-3-4); EN 556; EN 420; EN 374; EN 388; ASTM F 1670; ASTM F 1671. Dostępne w rozmiarach od 5,5 do 9,0 co pół? Dopuszczenie w/w rękawic zwiększy konkurencyjność ofert, a jakość zostanie zweryfikowana podczas oceny oferty.

Odpowiedź: **Tak.**

**Pytanie 2 (dotyczy Pakietu nr 3):**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie kompletu pościeli trzyczęściowej o gramaturze włókniny min.20g/m2?

Odpowiedź: **Nie.**

**Pytanie 3 (dotyczy Pakietu nr 7):**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, jałowych, lateksowych pudrowanych o grubości na palcu 0,23-0,24mm, w rozmiarach od 6.0-9.0, pozostałe parametry zgodne?

Odpowiedź: **Tak.**

**Pytanie 4 (dotyczy Pakiet nr 8):**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, jałowych, lateksowych bezpudrowych do zabiegów mikrochirurgicznych gładkich o grubości na palcu 0,19mm, dłoni 0,19mm mankiecie 0,16mm, długość min.290mm, AQL ≤1.0, pozostałe parametry zgodne?

Odpowiedź: **Tak.**

**Pytanie 5 (dotyczy wzoru umowy):**

Prosimy Zamawiającego o określenie płatności, czy ma na myśli termin 30 czy 60 dni?

Odpowiedź: **Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego termin płatności to minimum 30 dni.**

**Pytanie 6 (dotyczy wzoru umowy):**

Prosimy o dodanie do wzoru umowy poniższych zapisów:

„Siła Wyższa

1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

2. Dla celów Umowy ''Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.

4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.”

Odpowiedź: **Nie. Zamawiający informuje, iż dochodzenie roszczeń z tytułu kar umownych jest każdorazowo analizowane i egzekwowane w oparciu o przepisy prawa, zapisy umowy oraz ewentualne wyjaśnienia przedstawione przez Wykonawcę.**

**Pytanie 7 (dotyczy wzoru umowy):**

Prosimy o dodanie do wzoru umowy poniższych zapisów:

„1) Z uwagi na postępującą pandemię koronawirusa i związanymi z tym światowymi ograniczeniami w produkcji m. in. wyrobów medycznych oraz drastycznymi utrudnieniami w transporcie i logistyce, czego na etapie prowadzenia postępowania przetargowego Strony nie były w stanie przewidzieć, istnieje realne ryzyko, że określony w umowie termin realizacji dostaw cząstkowych przedmiotu umowy może nie zostać dotrzymany. Jednocześnie brak jest możliwości określenia orientacyjnego terminu zakończenia/ustania obecnej sytuacji,

2) Strony ustaliły, że celem zapewnienia realizacji umowy nr ………………… zasadnym jest czasowe odstąpienia przez Strony od sztywnego respektowania terminów realizacji dostaw cząstkowych określonych w Umowie oraz konieczności naliczania kar umownych w przypadku niedotrzymania tych terminów.”

Odpowiedź: **Nie. Zamawiający informuje, iż dochodzenie roszczeń z tytułu kar umownych jest każdorazowo analizowane i egzekwowane w oparciu o przepisy prawa, zapisy umowy oraz ewentualne wyjaśnienia przedstawione przez Wykonawcę.**

**Pytanie 8 (dotyczy wzoru umowy):**

Wnosimy o modyfikację § 2 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 3 o treści: W przypadku opóźnienia Zamawiającego w dokonaniu płatności przekraczającego 7 dni od dnia płatności określonego na fakturze, Wykonawca ma prawo wstrzymać realizację kolejnych dostaw do czasu uregulowania przez Zamawiającego zaległości przekraczających termin płatności określony na fakturze o 7 dni. W takim przypadku Zamawiający nie ma prawa naliczać kar umownych za opóźnienie w dostawie towaru.” UZASADNIENIE: Wykonawca podkreśla, że stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, tj.:

• art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2019 poz. 118, ze zm.), w brzmieniu „Termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 30 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, a w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, termin ten nie może przekraczać 60 dni.”;

Odpowiedź: **Nie.**

**Pytanie 9 (dotyczy wzoru umowy):**

Wnosimy o modyfikację § 4 ust. 3 lit. a) projektu umowy poprzez wydłużenie przewidzianego nim terminu do 5 dni roboczych.

Odpowiedź: **Zamawiający modyfikuje powyższy zapis zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.**

**Pytanie 10 (dotyczy wzoru umowy):**

Wnosimy o modyfikację kar umownych przewidzianych projektem umowy, i ustalenie odpowiednio w § 6:

a. W lit. a) wysokości kary umownej na poziomie 0,1% wartości towaru zamówionego a niedostarczonego

b. W lit. b) wysokości kary umownej na poziomie 0,1% wartości reklamowanego towaru

c. W lit. c) i d) wysokości kary umownej na poziomie 5% wartości niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź: **Tak.**

**Pytanie 11 (dotyczy wzoru umowy):**

Wnosimy o modyfikację § 8 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści in fine: „z zastrzeżenim wyjątków umową przewidzianych”

Odpowiedź: **Zamawiający dodaje powyższy zapis.**

**Pytanie 12 (dotyczy wzoru umowy):**

Wnosimy o dodanie do § 8 projektu umowy ust. 2 o treści: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.”

Odpowiedź: **Nie.**

**Pytanie 13 (dotyczy wzoru umowy):**

Wnosimy o dodanie do § 8 projektu umowy ust. 3 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”

Odpowiedź: **Nie.**

**Pytanie 14 (dotyczy wzoru umowy):**

Wnosimy o dodanie §8a do projektu umowy którego ustępu będą miały treść:

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to wynikiem siły wyższej. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez Stronę, która się na nie powołuje.

2. Siła wyższa oznacza zdarzenie niezależne od Strony, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, które wystąpiło po zawarciu Umowy lub przed jej zawarciem a miało bezpośredni wpływ na jej realizację.

3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę na piśmie o zaistnieniu siły wyższej jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Jeżeli po zawiadomieniu Strony nie uzgodnią inaczej w formie pisemnej, każda ze Stron będzie kontynuowała wysiłki w celu wywiązania się ze swoich zobowiązań, w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej.

4. Strona niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o zakończeniu działania siły wyższej i będzie kontynuować wykonywanie Umowy od momentu zakończenia działania siły wyższej.

5. Możliwość powołania się na działanie siły wyższej nie obejmuje zobowiązań (świadczeń) Zamawiającego o charakterze pieniężnym, tj. w szczególności Płatnik nie może odmówić Wykonawcy zapłaty za zrealizowane przez Wykonawcę dostawy, z powołaniem się na siłę wyższą.

Odpowiedź: **Nie. Zamawiający informuje, iż propozycje zmian do umowy oraz dochodzenie roszczeń z tytułu kar umownych jest każdorazowo analizowane i egzekwowane w oparciu o przepisy prawa, zapisy umowy oraz ewentualne wyjaśnienia przedstawione przez Wykonawcę.**