Białystok, dn. 19.05.2020r.

ZP/V/20/441

**Dotyczy:** zapytania ofertowego na dostawę odzieży barierowej wielorazowego użytku

**Pytanie 1**

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia pierwszej partii w ciągu dwóch tygodni od zawarcia umowy oraz drugiej partii w ciągu kolejnych dwóch tygodni. Z uwagi na obecnie panujący stan epidemiczny w Polsce i na Świecie wielu producentów bielizny zmaga się z opóźnieniami w dostawach surowców, a co za tym idzie z brakami zapasów magazynowych.

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostaw asortymentu i podzielenie dostaw na 3 transze jak poniżej:

- pierwsza partia – ubrania niebieskie oraz fartuchy (połowa ilości wyszczególniona w zapotrzebowaniu) - do końca czerwca;

- druga partia – ubrania niebieskie oraz fartuchy (druga połowa ilości wyszczególniona w zapotrzebowaniu), całość ubrań białych – do połowy lipca;

- trzecia partia – ubrania fuksja do końca sierpnia.

**Odpowiedź: NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego**

**Pytanie 2**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zamianę koloru białego dla ubrań operacyjnych na jeden z zaproponowanych, a mianowicie – zielony, niebieski, bordowy.

Żaden Producent nie ma w ofercie ubrań operacyjnych w kolorze białym, a zatem żaden Wykonawca nie może złożyć oferty na odzież białą zgodną z normą PN-EN 13795.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę koloru białego na kolor bordowy**

**Pytanie 3**

W przypadku braku odstąpienia od odzieży w kolorze białym, prosimy o dopuszczenie odzieży ochronnej białej, zgodnej z normą CN/TS 14237, nie będącej wyrobem medycznym, a ochronnym.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza odzieży nie będącej wyrobem medycznym**

**Pytanie 4**

Zamawiający w Pakiecie nr 1 złożył zapotrzebowania na ubrania chirurgiczne zgodne z normą PN-EN 13795 jedynie w zakresie pylenia, czystości pod względem cząstek stałych oraz parametrów wytrzymałościowych. W obecnie panującej rzeczywistości epidemii większego znaczenia nabierają pozostałe pominięte przez Zamawiającego parametry Normy, a mianowicie czystość mikrobiologiczna oraz odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho. Wszystkie wymagane w Normie 13795 parametry mają bowiem znaczenie dla bezpieczeństwa pracy Użytkowników.

Czy Zamawiający, mając na uwadze powyższe, wymaga aby ubrania chirurgiczne z Pakietu nr 1 były w pełni zgodne z normą PN-EN 13795, co będzie potwierdzone raportami z badań tkanin na żądanie Zamawiającego?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.**

**Pytanie 5**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 odzież o zawartości bawełny 48%?

Tak minimalna różnica w składzie jest niezauważalna przy użytkowaniu.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 6**

Czy Zmawiający odstąpi od wymogu barierowości przez 100 cykli dla Ubrań na rzecz wymogu gwarancji zachowania właściwości?

Zapis o barierowości stosuje się dla fartuchów operacyjnych, ponieważ barierowość opisana jest jako odporność na przenikanie cieczy. W przypadku odzieży tkaniny do jej produkcji są chłonne, a zatem nie mogą być barierowe.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga gwarancji zachowania właściwości użytkowych przez co najmniej 100 cykli prania.**

**Pytanie 7**

Zamawiający opisał fartuchy wykonane z tkanin o gramaturze do 145 i 160 g/m2 odpowiednio dla pola krytycznego i niekrytycznego. Z naszego doświadczenia wynika, iż tak wysoka gramatura nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ im jest wyższa, tym mniej oddychająca.

***Czy Zamawiający, mając na uwadze komfort użytkowania, wymaga aby fartuchy były wykonane z tkanin o maksymalnej gramaturze 130 g/m2?***

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego**

**Pytanie 8**

***Czy Zamawiający dopuści fartuchy operacyjne wykonane w polu niekrytycznym z tkaniny bez nitki węglowej?***

Nitka węglowa w tkaninie o wymaganej minimalnej zawartości bawełny 60% nie spełnia żadnej funkcji.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 9**

***Czy Zamawiający dopuści fartuchy operacyjne w dwóch kolorach, tj. zielonym i niebieskim?***

Na Rynku nie ma dostępnych tkanin barierowych dedykowanych na fartuchy chirurgiczne w kolorze białym.

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 10**

Zamawiający wymaga wyrobów opisanych szeregiem różnych parametrów. Aby mieć pewność, że oferowany przez Wykonawców asortyment spełnia wymogi, Zamawiający powinien wymagać załączenia do oferty lub na wezwanie dokumentów je potwierdzających.

***Czy Zamawiający wymaga dla asortymentu z Pakietu nr 1 i Pakietu nr 2 załączenia do oferty lub na wezwanie dokumentów wystawionych przez producentów tkanin lub przez niezależne jednostki badawcze, potwierdzających wymagane parametry, tj.:***

***- gramaturę,***

***- skład,***

***- odporność na przenikanie cieczy***

***- zgodność z normą PN-EN 13795 w wymaganym zakresie?***

Tylko na podstawie załączonych dokumentów Zamawiający jest w stanie zweryfikować zgodność zaoferowanego asortymentu z wymaganiami postawionymi w Zapytaniu

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego**

**Pytanie 11**

Zwracam się z zapytaniem czy Zama wijący dopuści oznakowanie na odzieży w formie haftu? Jest to oznakowanie stałe nie ulegające zniszczeniu podczas użytkowania.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza**