**Białystok, 13.08.2020**

**Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku**

**Dział Zamówień Publicznych**

**M. Skłodowskiej-Curie 24A**

**15-276 Białystok**

*(nazwa i adres Zamawiającego)*

**ZP/VIII/20/706**

**WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH**

**WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę chirurgicznej odzieży barierowej., nr sprawy 74/2020.

Zamawiający Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

**Pytanie nr 1**

**Dotyczy zadania nr 1**

Zamawiający w Zadaniu nr 1 i Zadaniu nr 2 opisał pole niekrytyczne fartuchów oraz odzież operacyjną o gramaturze do 145 – 160 g/m2.. Z naszego doświadczenia wynika, iż tak wysoka gramatura nie jest dobrym rozwiązaniem. Im jest niższagramatura tkaniny, tym wyższa jest przepuszczalność powietrza, a co za tym idzie większy jest komfort użytkowania. Ponadto niska gramatura fartuchów i ubrań znacznie obniża koszty prania. Czy Zamawiający, mając na uwadze komfort oraz ekonomikę użytkowania, wymaga aby pole niekrytyczne fartuchów operacyjnych z Pakietu nr 1 oraz ubrania operacyjne z Pakietu nr 2 były wykonane z tkanin o maksymalnej gramaturze 130 g/m2?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie nr 2**

**Dotyczy pakietów nr 1 i 2**

Zamawiający wymaga wyrobów opisanych szeregiem różnych parametrów. Aby mieć pewność, że oferowany przez Wykonawców asortyment spełnia wymogi, Zamawiający powinien wymagać załączenia do oferty dokumentów je potwierdzających. Czy Zamawiający wymaga dla asortymentu z Pakietu nr 1 i Pakietu nr 2 załączenia do oferty lub na wezwanie dokumentów wystawionych przez producentów tkanin lub przez niezależne jednostki badawcze, potwierdzających wymagane parametry, tj.:

- gramaturę,

- skład,

- odporność na przenikanie cieczy

- zgodność z normą PN-EN 13795 w wymaganym zakresie?

Tylko na podstawie załączonych dokumentów Zamawiający jest w stanie zweryfikować zgodność zaoferowanego

asortymentu z wymaganiami postawionymi w SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie nr 3**

**Dotyczy pakietu nr 1**

Zamawiający jako jedno z kryteriów oceny ofert wyznaczył kryterium: „ilość kolorów”. W przypadku fartuchów z Pakietu nr 1 żaden z Wykonawców nie będzie w stanie uzyskać większej niż minimalna ilość punktów, bowiem standardowo fartuchy barierowe wielorazowego użytku są produkowane jedynie w dwóch kolorach tj.: zielonym i niebieskim. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o modyfikację oceny jakościowej w zakresie Pakietu nr 1.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie nr 4**

**Dotyczy pakietu nr 1**

Z naszego doświadczenia wynika, iż Zamawiający powinien wymagać wyższej niż opisana odporności na przenikanie cieczy w polu krytycznym fartuchów z Pakietu nr 1, mianowicie powyżej 90 cm słupa wody. Poziom ten gwarantuje zachowanie wymaganych właściwości barierowych przez cały okres użytkowania, które ulegają osłabieniu po każdym praniu Czy Zamawiający wymaga fartuchów z Pakietu nr 1 o odporności na przenikanie cieczy w polu krytycznym na poziomie co najmniej 90 cm słupa wody

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie nr 5**

**Dotyczy pakietu nr 2**

Czy Zamawiający dopuści odzież w Pakiecie nr 2 o zawartości bawełny 48%? Tak minimalna różnica w składzie jest niezauważalna przy użytkowaniu.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie nr 6**

**Dotyczy pakietu nr 2**

Zamawiający wymaga w Pakiecie nr 2 odzieży zgodnej z normą PN-EN 13795 jedynie w zakresie pylenia, czystości pod względem cząstek stałych oraz parametrów mechanicznych. W związku z panującym od kilku miesięcy w Polsce stanem epidemicznych Zamawiający powinien wymagać odzieży w pełni zgodnej z ww. normą.

***Czy w związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby odzież z Pakietu nr 2 była zgodna z ww. normą, tj. w zakresie parametrów jak poniżej:***

***- pylenie,***

***- czystość pod względem cząstek stałych,***

***- czystość mikrobiologiczna,***

***- wytrzymałości na wypychanie na sucho,***

***- wytrzymałość na rozciąganie na sucho,***

***- odporność na przenikanie drobnoustrojów – na sucho,***

***co będzie potwierdzone załączonymi do oferty lub na wezwanie wynikami badań wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą?***

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**