Białystok, dn. 08.10.2020r.

ZP/X/20/851

**ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

**Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę oraz wymianę akumulatorów w zasilaczach awaryjnych (sprawa nr 87/2020)**

**Modyfikacja treści SIWZ**

Zamawiający informuje, iż doszło do omyłki pisarskiej, w związku z tym dokonuje modyfikacji załącznika nr 1 do SIWZ w zakresie pakietu nr 2, tekst pierwotny:

**Pakiet nr 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Asortyment | Wartość netto | Podatek VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| 1. | a) akumulatory 162 sztuki 120Ah-12V + mostki połączeniowe + 2 sztuki stojaków bateryjnych,  b) wymiana 2 kompletów kondensatorów DC i AC,  do Pyramid 60kVA – 2 szt: |  |  |  |
| 2. | a) akumulatory 124 sztuki 33Ah-12V,  b) wymiana 3 kompletów kondensatorów DC i AC,  do Pyramid 40kVA – 3 szt: |  |  |  |
| 3. | a) akumulatory 13 sztuk 150Ah-12V,  b) wymiana 1 kompletu kondensatorów DC i AC,  do Pyramid 100kVA – 1 szt: |  |  |  |
| 4. | Pyramid 15kVA – 1 szt:  a) akumulator 1sztuka 20Ah-12V,  b) wymiana 1 kompletu kondensatorów DC i AC, |  |  |  |
| 5. | a) akumulatory128 sztuk 18Ah-12V,  do Power + 30kVA – 1 szt: |  |  |  |

Zastępuje się treścią:

**Pakiet nr 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Asortyment | Wartość netto | Podatek VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| 1. | a) akumulatory 124 sztuki 145Ah-12V + mostki połączeniowe + 2 sztuki stojaków bateryjnych,  b) wymiana 2 kompletów kondensatorów DC i AC,  do Pyramid 60kVA – 2 szt: |  |  |  |
| 2. | a) akumulatory 124 sztuki 33Ah-12V,  b) wymiana 3 kompletów kondensatorów DC i AC,  do Pyramid 40kVA – 3 szt: |  |  |  |
| 3. | a) akumulatory 13 sztuk 150Ah-12V,  b) wymiana 1 kompletu kondensatorów DC i AC,  do Pyramid 100kVA – 1 szt: |  |  |  |
| 4. | Pyramid 15kVA – 1 szt:  a) akumulator 1sztuka 20Ah-12V,  b) wymiana 1 kompletu kondensatorów DC i AC, |  |  |  |
| 5. | a) akumulatory128 sztuk 18Ah-12V,  do Power + 30kVA – 1 szt: |  |  |  |

jednocześnie Zamawiający informuje, że nastąpi zmiana terminu składania i otwarcia ofert w ww. postępowaniu na:

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

* 13.10.2020 r. do godz. 10.00 - składanie ofert
* 13.10.2020 r. godz. 11:00 – otwarcie ofert

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.