Białystok, dn. 19.10.2020r.

ZP/X/20/885

**Dotyczy:** zapytania o cenę na dostawę rękawic:

**Pytanie nr 1 (dotyczy zapytania ofertowego):**

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne lateksowe pudrowane zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz Dyrektywą o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC w kategorii I o pozostałych parametrach zgodnych z SWIZ?

*Odpowiedź: Nie.*

Termin składania ofert nie ulega zmianie.