## Wykaz agreg. Skłodowska
Załącznik nr 1 strona 1z4 Wykaz agregatów i sprężarek chłodniczych ul.Skłodowskiej
| Lp | Producent | Model/typ | nr seryjny | rodzaj czynnika | Ilość czynnika | moc chłodnicza | Lokalizacja
| 1 | CLIMA ROCA YORK S.L. | YCSA-150-TP-380T | 611909949002 | R410A | 23kG | 156kW | Patio pomiędzy budynkami F i B
| 2 | AERMEC | ANL202Q | 1509005262600001 | R410A |  |  | Prawa wieża +5
| 3 | YORK | YCAC 90 |  | R410A | 18kg | 30kW | B +6 dach
| 4 | CLIMA ROCA YORK S.L. | YCSA-150-TP-380T | 0611909949002 | R410A | 23kG | 156kW | D dach
| 5 | AERMEC |  | 1503005241700001 | R410A | 5,9kG | 26,3kW | D dach
| 6 | AERMEC |  | 150906986250001 | R410A |  |  | Dach D
| 7 | AERMEC | PXU211 | 404725 | R410A | 10kG | 50kW | Budynek F-1/38
| 8 | AERMEC | PXU211 | 540773 | R410A | 10kG | 50kW | Budynek F-1/38
| 9 | AERMEC | PXU211 | 540772 | R410A | 10kG | 50kW | Bud. G -1/Tech/18
| 10 | AERMEC | PXU211 | 404726 | R410A | 10kG | 50kW | Bud. G -1/Tech/18
| 11 | AERMEC | ANL202 | 1509005262600001 | R410A | 10kG | 50kW | Lewa wieża +5
| 12 | Sprężarka Copeland Centrala went.KWHC2000ZA | ZR11M3E-TWD-551 | 05F942424 | R407C | 5kg |  | Wentylatornia Klimat B-1 blok op sale 1,2
| 13 | Sprężarka Copeland Centrala went.KWHC2000ZA | ZR11M3E-TWD-551 | 05F942424 | R407C | 5kg |  | Wentylatornia Klimat B-1 blok op sale 4,4a
| 14 | Sprężarka Copeland Centrala went.KWHC2000ZA klimat.B-1 | ZR90K3E-TWD-522 | 11D947885 | R407C | 5kg |  | Wentylatornia Klimat B-1 blok op sale 3,3a
Załącznik nr 1 strona 2z4
| 15 | Sprężarka Copeland Centrala went.KWHC4000ZA klimat.B-1 | ZR61K3E-TFD-523 | 05E286886C | R407C | 5kg |  | Wentylatornia Klimat B-1 blok op sala 5
| 16 | AERMEC | NXW0800 | 121000623451000 | R410A | 4x13kg ? |  | Bud.G +5
| 17 | Danfoss Maneurop | OP-CHC068NTA02E | 2912425129 | R404 , R507 |  |  | Dach G pod lądowiskiem
| 18 | Fujitsu | AJY040LBLAH | R000081 | R410A | 4,8kg | 12,1kW | patio F-B 0 centrala N8 , RG2
| 19 | Fujitsu | AJYA45LALH | R000392 | R410A | 5,3kg | 14kW | Dach C Sale konferencyjne
| 20 | SANYO | C-SBN 303H8C | code 80996688 sN0222047 | R407C |  |  | Dach D centrala DN3DW3
| 21 | SANYO | C-SBN 303H8C | code 80996688 sN0211249 | R407C |  |  | Dach D centrala DN1DW1
| 22 | PANASONIC | C-SBN 303H8G | 1001309 | R407C |  |  | Dach E centrala NW37
` | 23 | PANASONIC | C-SBN 303H8G |  | R407C |  |  | Dach E centrala NW36
| 24 | PANASONIC | C-SBN 303H8G | 1001848 | R407C |  |  | Dach E centrala NW34
| 25 | PANASONIC | C-SBN 303H8G |  | R407C |  |  | Dach E centrala NW21
| 26 | PANASONIC | C-SBN 303H8G |  | R407C |  |  | Dach E centrala NW20
| 27 | PANASONIC | C-SBN 453H8G | 1001848 | R407C | 10kg | 23,3kW | Dach E centrala NW12
| 28 | PANASONIC | C-SBN 303H8G | 1001357 | R410A | 10kg | 33kW | Dach E centralaDN4DW4
| 29 | PANASONIC | C-SBN 303H8G | 1006581 | R407C |  |  | Dach E centrala DN2DW2
| 30 | SANYO | C-SBN 453H8A | 0252884 | R407C | 13kg | 17,2kW | Wieża prawa cent.NW14
| 31 | PANASONIC | C-SBN 453H8G | 1012925 | R407C |  |  | Wieża lewa cent.N4W4
| 32 | PANASONIC | C-SBN 453H8G | 1002459 | R407C |  |  | Wieża prawa cent.N41W41
| 33 | PANASONIC | C-SBN 453H8G | 1003658 | R407C | 10kg | 34,8kW | Wieża prawa cent.N40W40
Załącznik nr 1 strona 3z4
| 34 | PANASONIC | C-SBN 453H8G | 1002460 | R407C | 10kg |  | Wieża prawa cent.N50W50
| 35 | PANASONIC | C-SBN 453H8G | 1002461 | R407C | 7kg |  | Wieża prawa cent.N50W50
| 36 | PANASONIC | C-SBN 453H8G | 1001370 | R407C |  |  | Wieża lewa cent.N18W18
| 37 | PANASONIC | C-SBN 453H8G | 1001273 | R407C | 16kg | 23.3kW | Wieża lewa cent.NW25
| 38 | PANASONIC | C-SBN 303H8G | 1001357 | R407C |  |  | Dach E centralaNW20
| 39 | Vena Clima | SPE0171DCKC?2019 | 3402390409 | R410A | 10kg | 6,5kW | Wieża lewa +3 Hybryda N63W63
| 40 | PANASONIC | C-SBN 303H8G | 1001309 | R407C | 10kg | 23,3kW | Dach E centralaNW45
| 41 | PANASONIC | C-SBN 303H8G | 1000989 | R407C |  |  | Wieża lewa centralaN33W33
| 42 | TOSHIBA | RAV-SP1604AT8-E1 | 90210020 | R410A | 3,1kg | 10,61kW | Wieża prawa pom.zamraż B0
| 43 | TOSHIBA | RAV-SM2806AT8-E1 | 901B5129 | R410A | 5,9kg | 15,38kW | Wieża prawa pom.zamraż B0
| 44 | PANASONIC | C-SBN453H8G | 1002467 | R417A | 13kg | 17,2kW | B/5/17 CentralaNW44
| 45 | FUJITSU | AJYA72LALH | R304317 | R410A | 11,2kg | 5,72kW | Gab.Echo B0 Prac.prób wysił.
| 46 | TOSHIBA | MMY-SAP1206HT8P-E | s.n. 92100028 | R410A | 5,7kg (agregat) | 33,5kW | Grunt przy bloku M

## Wykaz agreg.Żurawia
| Załącznik nr 1 strona 4z4 |  |  | Wykaz - Żurawia
Oddział Nefrologii i Transplantologii
| Miejsce | Kategoria | Marka | Model jed. wew. | Nr ser. jed. wew. | Model jed. zew. | Nr ser. jed. zew. | Czynnik | Ilość [kg]
1 | Sala nr 1 | Klimatyzator ścienny | MITSUBISHI | SRK20ZJ-S | 117006403RE | SCM71ZJ-S | 039901399RE | R410A | 3,2
2 | Sala nr 2 | Klimatyzator ścienny | MITSUBISHI | SRK35ZJ-S | 117205665RE | SCM71ZJ-S | 039901399RE | R410A | 3,2
3 | Sala nr 3 | Klimatyzator ścienny | MITSUBISHI | SRK20ZJ-S | 117006376RE | SCM71ZJ-S | 14750023RE | R410A | 3,2
4 | Sala nr 4 | Klimatyzator ścienny | MITSUBISHI | SRK20ZJ-S | 117006332RE | SCM71ZJ-S | 14750023RE | R410A | 3,2
5 | Sala nr 5 | Klimatyzator ścienny | MITSUBISHI | SRK25ZJ-S | 117110105RE | SCM71ZJ-S | 14750023RE | R410A | 3,2
6 | Sala nr 8 | Klimatyzator ścienny | MITSUBISHI | SRK50ZJ-S | 117304224RE | SCM71ZJ-S | 039900733RE | R410A | 3,2
7 | Sala nr 9 | Klimatyzator ścienny | MITSUBISHI | SRK25ZJ-S | 177110076RE | SCM71ZJ-S | 039900733RE | R410A | 3,2
8 | Gabinet lekarski | Klimatyzator ścienny | MITSUBISHI | SRK35ZJ-S | 117205675RE | SCM71ZJ-S | 039901413RE | R410A | 3,2
9 | Gabinet lekarski | Klimatyzator ścienny | MITSUBISHI | SRK71ZJ-S1 | 013804797RE | SCM71ZJ-S | 039901413RE | R410A | 3,2
| Miejsce | Kategoria | Marka | Model jed. wew. | Nr ser. jed. wew. | Model jed. zew. | Nr ser. jed. zew. | Czynnik | Ilość [kg]
Budynek "B"
10 |  | Centrala wentylacyjna | VENTIS VPA | VPA 200-6, 0-3 | 001352
11 |  | Centrala wentylacyjna | PM LVFT | GOLO-1-2-1 | 510 205
12 |  | Centrala wentylacyjna | PM LVFT | GOLO-1-3-1 | 501 2017
Budynek "E1"
| Miejsce | Kategoria | Marka | Model jed. wew. | Nr ser. jed. wew. | Model jed. zew. | Nr ser. jed. zew. | Czynnik | Ilość [kg]
13 | UPS I | Klimatyzator ścienny | TOSHIBA | RAV-GP1101AT-E | 92100051 |  | 807B0009 | R32 | 3,85
14 | UPS II | Klimatyzator ścienny | TOSHIBA | RAV-GP1101AT-E | 92100048 |  | 807B0008 | R32 | 3,85
15 | Serwerownia I p | Klimatyzator ścienny | TOSHIBA | RAV-GM801ATPE | 83200072 |  | 93200395 | R32 | 1,45
16 | Serwerownia II p | Klimatyzator ścienny | TOSHIBA | RAV-GM801ATPE | 83200107 |  | 93200397 | R32 | 1,45
17 | Oddział obrazowania | Klimatyzator ścienny | TOSHIBA | MCY-MHP0604HS8-E | 992A0041 | Klimatyzator typu Multisplit |  | R410 | 10,15
18 | Oddział obrazowania | Klimatyzator ścienny | TOSHIBA | MMK-AP0153H1 | 82800043 |  |  | R410
19 | Oddział obrazowania | Klimatyzator ścienny | TOSHIBA | MMK-AP0153H1 | 82800034 |  |  | R410
20 | Oddział obrazowania | Klimatyzator ścienny | TOSHIBA | MMK-AP0153H1 | 82800043 |  |  | R410
21 | Oddział obrazowania | Klimatyzator ścienny | TOSHIBA | MMK-AP073H1 | 82600014 |  |  | R410
22 | Oddział obrazowania | Klimatyzator ścienny | TOSHIBA | MMK-AP073H1 | 82600027 |  |  | R410
23 | Oddział obrazowania | Klimatyzator ścienny | TOSHIBA | MMK-AP073H1 | 82600015 |  |  | R410