## ETAP1
Lp | Szafa sterownicza | Sprawdzenie sposobu ochrony przez porażeniem prądem elektrycznym | Sprawdzenie występowania i prawidłowego umieszczenia właściwych urządzeń do odłączania izolacyjnego i łączenia | Sprawdzanie doboru urzadzeń i środków ochrony, właściwych ze względu na wpływy zewnętrzne | Sprawdzenie prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych | Sprawdzenie przyłączenia łączników jednobiegunowych do przewodów fazowych | Sprawdzenie występowania schematów, napisów ostrzegawczyuch lub innych podobnych informacji | Sprawdzenie oznaczenia obwodów, urządzeń zabezpieczających przed prądem przetężeniowym, łączników, zacisków itp.. | Sprawdzenie występowania i ciągłości przewodów ochronnych, w tym przewodów głównych i dodatkowych połączeń wyrównawczych ochronnych | Sprawdzenie dostępności urządzeń, umożliwiających wygodną obsługę, identyfikację i konserwację | Pomiar rezystancji izolacji | Pomiar rezystancji izolacji | Pomiar rezystancji izolacji | Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania | Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej z wyłącznikiem różnicowoprądowym | RAZEM
[11 empty] | 24V | 230V | 230V/400V
1 | 01SZS1H1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 106 |  | 126 | 13 | 1 | 255
2 | 01SZSG1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 207 |  | 419 | 45 | 1 | 681
3 | 5SZZH4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 188 | 72 | 150 | 37 | 1 | 457
4 | 3SZSF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 142 | 39 | 132 | 24 | 1 | 347
5 | 5SZSG1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 114 | 36 | 138 | 23 | 1 | 321
6 | 5SZSAG2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 271 | 30 | 318 | 42 | 1 | 671
7 | 5SZSAG3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 250 | 54 | 264 | 42 | 1 | 620
8 | 5SZSAG4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 297 | 57 | 336 | 50 | 1 | 750
9 | 5SZSAG6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 174 | 21 | 298 | 35 | 1 | 538
10 | 6SZSAG1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 172 | 60 | 278 | 49 | 1 | 569
11 | 5SZSAH5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 168 | 51 | 120 | 27 | 1 | 376
12 | 5SZSG5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 223 | 66 | 234 | 47 | 1 | 580
13 | 5SZSG7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 116 | 18 | 72 | 18 | 1 | 234
14 | 5SZSH1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 215 | 39 | 96 | 23 | 1 | 383
15 | 5SZSH2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 152 | 39 | 144 | 28 | 1 | 373
16 | 5SZSH3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 106 | 42 | 96 | 22 | 1 | 276
17 | 01SZSG1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 17
18 | 01SZSG2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 17
[10 empty] | Suma | 2917 | 624 | 3221 | 525 | 16 | 7465