Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A

15-276 Białystok

www.usk.bialystok.pl

tel. centr.  085 746-80-00, fax. 085 746-88-80

REGON: 000288610

NIP: 542-25-34-985

Zapytanie ofertowe

na

wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich 
i gamma kamer

USK w Białymstoku

Białystok, styczeń 2018 r.

I.

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie testów specjalistycznych aparatury rentgenowskiej i gamma kamer. Ilość i rodzaj aparatów określona jest w formularzu cenowym.

- Wykonawca powinien przedłożyć ofertę wypełniając formularz cenowy (Załącznik nr 1)

II.

Termin realizacji zamówienia

Okres umowy obowiązywał by przez 2 lata z uwzględnieniem 5 terminów wykonywania testów w ciągu roku.

III.

Opis sposobu przygotowania oferty

- Oferta musi być sporządzona według załączonego wzoru formularza ofertowego (Załącznik nr 2).

- Ofertę składa się w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, napisaną w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.

- Dokumenty załączone do oferty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Każda kartka oferty, załączonych dokumentów musi być ponumerowana kolejnymi numerami, a wszystkie kartki muszą być spięte w sposób trwały.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku – Dział Zamówień Publicznych (pok. nr 57, budynek głowiny, V.p. administracja) do dnia 07.02.2018r. do godz 10. Kopertę należy zaadresować na zamawiającego z zaznaczeniem:

### Oferta: „Wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich i gamma kamer USK

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A, 15-276 Białystok

IV.

Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy.

- Do oferty muszą być załączone następujące oświadczenia i dokumenty (oryginały lub poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem ich odpisy lub kserokopie):

- wypełniony i podpisany formularz cenowy - Załącznik nr 1,

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy - Załącznik nr 2,

- certyfikat akredytacji wystawiony przez Polskie Centrum Akredytacji na przeprowadzenie specjalistycznych testów kontroli jakości parametrów fizycznych aparatów rtg (radiologia ogólna, tomografia komputerowa, mammografia, angiografia, fluoroskopia, stomatologia, medycyna nuklearna) o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. z 2015r., poz.2040),

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (wystawiony nie więcej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert),

- upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (Uwaga. W wypadku podpisania oferty  przez osoby wymienione do reprezentowania wykonawcy w dokumentach określonych w ust. 1b, załączenie pełnomocnictwa nie jest konieczne);

    - Niedołączenie do oferty dokumentów określonych w ust. 1 lub niespełnienie przez Wykonawcę warunków granicznych określonych w ust. 1, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

V.

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju Zamówień Publicznych (budynek administracji USK w Białymstoku) do dnia 07.02.2018r do godz. .

a) 	doręczenie oferty do innego miejsca niż wskazane w ust. 1 nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty w sposób skuteczny;

b) oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego do złożenia protestu.

2. 	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.02.2018r. o godz. 11.00, w siedzibie Zamawiającego w budynku administracji USK w Białymstoku w pokoju Zamówień Publicznych.

##### VI.

##### Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert.

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty,  Zamawiający kierować się będzie kryterium:

Cena – 30 %

Zakres akredytacji – 70 %

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez oferentów w zakresie każdego ww. kryterium.

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów.

Pozostałym oferentom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

Ad. a) algorytm oceny kryterium „cena”:

Cena minimalna

Wp (C)  = ------------------------------- x  70 (znaczenie % kryterium „cena” podane w pkt), gdzie:

Cena oferty badanej

Cena minimalna – najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert.

Ad. b) algorytm oceny kryterium „termin realizacji”:

Liczba punktów oferty badanej

Wp (R)  = ------------------------------------------- x 30 (znaczenie % kryterium „termin realizacji”

Liczba punktów maksymalna

podane w pkt. gdzie:

Liczba punktów maksymalna – maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w danym kryterium (5 pkt.)

- Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

- Zamawiający w treści oferty poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

- W przypadku omyłek rachunkowych tj. wadliwego wyniku działania arytmetycznego oczywistym dla Zamawiającego będzie, iż cena jednostkowa netto została podana prawidłowo.

- Zamawiający poprawi również inne omyłki polegające na niezgodności oferty z przedmiotową SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

- poprawionych omyłkach Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

VII.

Osobami upoważnionymi do udzielenia informacji z ramienia Dyrekcji Szpitala są

Anna Ostasz - Sokolik tel. 831 88 72

VIII.

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i wniosków.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: pszyszlo@poczta-usk.pl

- Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem nie później niż na 1 dzień przed terminem składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego zamówienia wpłynął do zamawiającego do końca dnia połowa terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie umieszczona na stronie internetowej, na której udostępniono przedmiotowe zapytaniem ofertowe.

IX.

1.	Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnie z załączonym wzorem umowy (Załącznik nr 4).

2.	Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją wzoru umowy (Załącznik nr 4) przez Wykonawcę.

3.	Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.

4.     Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podawania przyczyn na każdym etapie postępowania.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz Cenowy

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 4 – Wzór umowy.

Załącznik nr 1

FORMULARZ  CENOWY

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry graniczne | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SIEMENS ARTIS ZEE FLOOR |  |  |  |  |  |  |
| 2. | SIEMENS ARTIS ZEE BIPLANE |  |  |  |  |  |  |
| 3. | SIEMENS AXIOM ARISTOS FX PLUS |  |  |  |  |  |  |
| 4. | SIEMENS AXIOM LUMINOS dRF – statyw i stół |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Ysio firmy Siemens |  |  |  |  |  |  |
| 6. | PLANMECA INTRA |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Digital Radspeed Pro firmy Shimadzu |  |  |  |  |  |  |
| 8. | IBIS Simply HP |  |  |  |  |  |  |
| 9. | SIEMENS MOBILETT HYBRID |  |  |  |  |  |  |
| 10. | PRIMAX CYBERBLOCK |  |  |  |  |  |  |
| 11. | PRACTIX 160 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ZIEHM 8000 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | SIEMENS ARCADIS AV ANTIC |  |  |  |  |  |  |
| 14. | O-ARM |  |  |  |  |  |  |
| 15. | STEPHANIX MOVIX |  |  |  |  |  |  |
| 16. | ORTOPANTOMOGRAPH OP100 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | PHILIPS PRACTIX 33 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | SIEMENS POLYMOBIL 10 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | TOSHIBA Infinix 8000C |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Mobile DaRt Evolution firmy Shimadzu |  |  |  |  |  |  |
| 21. | BV PULSERA |  |  |  |  |  |  |
| 22. | ZIEHM Vision |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Shimadzu ZUD |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Editor HFe 501 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Arcadis Varic |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Mobilett XP Hybrid |  |  |  |  |  |  |
| 27. | DuoDiagnost Philips |  |  |  |  |  |  |
| 28. | POLYDOROS LX 50 Siemens |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Orbic firmy Siemens |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Siremobil Compact L firmy Siemens |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Siremobil Compact L firmy Siemens |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Siremobil Compact L firmy Siemens |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Spinel 12 HD |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Horizon A firmy Hologic |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Toshiba Infinix 8000C |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Toshiba Infinix VC-i Kl. |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Symbia T (SPECT/CT) |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Symbia Intivo 6 (SPECT/CT) |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Mediso TH45 |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Ciemnia, negatoskopy, kasety, monitory przeglądowe i opisowe |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | X |  |

....................................................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

# wartość brutto: cena jedn. netto x ilość = wartość netto + vat

Załącznik nr 2

Dane Wykonawcy:

…………………

…………………

…………………

### OFERTA

do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A

15-276 Białystok

- Odpowiadając na zapytanie ofertowe na wykonanie testów specjalistycznych aparatury retgenowskiej USK w Białymstoku oferujemy realizację zamówienia za łączną kwotę brutto …… zł (słownie zł: ……………………………………….), zgodnie z Formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty.

- Oferowany przez nas termin płatności wynosi 60 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury po zrealizowaniu zamówienia. W przypadku, gdy realizacja zamówienia odbywa się w terminie późniejszym, niż data wpływu faktury do Zamawiającego, termin płatności liczony jest od daty realizacji  zamówienia.

- Oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na stałość cen na oferowany przedmiot zamówienia przez cały okres trwania umowy z zastrzeżeniem przypadku określonego w § 1 ust. 5 wzoru umowy

- Wykonanie testów specjalistycznych stanowiące przedmiot zamówienia zrealizujemy w 5 terminach w ciągu jednego roku, ustalanych z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

- W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy (wg załączonego do Zaproszenia wzoru umowy) w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania Ofertowego i przyjmujemy warunki w nim zawarte.

- Oferta została złożona na ................................. zapisanych stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr  .................... do nr ...................

- Nasz numer REGON ....................................................	NIP: ........................................................

Województwo: .........................................................................

Tel.: ............................................................ 		Fax.: ............................................................

Adres internetowy: .....................................................

Strona internetowa: ....................................................

Osoba upoważniona do koordynowania dostaw z zamawiającym w przypadku udzielenia nam zamówienia to: ................................................................... nr tel.....................................

- Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1/ .................................................................................

2/ .................................................................................

3/ .................................................................................

................................................................

/upełnomocnieni przedstawiciele oferenta/

# Załącznik nr 4

Wzór umowy

zawarta w dniu …………...2017 r. w Białymstoku, pomiędzy:

Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku, ul. M. Curie-Skłodowskiej 24A, 15-276 Białystok, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000002254, NIP: 542-25-34-985, REGON: 000288610, reprezentowanym przez:

Marka Karpa - Dyrektora

zwanym dalej Zleceniodawcą,

a

............................................................................................................................. reprezentowaną przez:

.........................................................................................

.........................................................................................

zwaną dalej Zleceniobiorcą,

zwanymi dalej Stronami, o następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy, zwanej dalej Umową, jest świadczenie przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy usług polegających na wykonywaniu testów specjalistycznych urządzeń radiologicznych wyszczególnionych w Formularzu cenowym, który stanowi Załącznik nr 1 do Umowy, zwanych dalej testami lub testami specjalistycznymi.

- Wartość Umowy (wynagrodzenie Zleceniobiorcy) nie przekroczy kwoty …………………..  (słownie: ………………………………………………………………….) złotych brutto.

- Umowa zostaje zawarta na czas określony, wynoszący 24 miesiące. Umowa wygasa z chwilą zrealizowania testów o wartości równej lub przekraczającej wartość wskazaną w ust. 2.

- Zleceniodawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia istotnego naruszenia Umowy. Zleceniodawca może wypowiedzieć Umowę, o ile wcześniej wezwał Zleceniodawcę, z oznaczeniem terminu, do usunięcia naruszenia oraz jego skutków, a także zapłaty kary umownej jeżeli jest należna, a Zleceniobiorca terminowi temu uchybił.

- Zleceniobiorca oświadcza, że:

- posiada potencjał techniczny, kadrowy, finansowy i organizacyjny umożliwiający należyte i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy;

- posiada wiedzę, uprawnienia i doświadczenie gwarantujące wykonanie Umowy z najwyższą starannością;

- wyjaśnił z Zleceniodawcą wszelkie wątpliwości, w szczególności co do zakresu Przedmiotu Umowy i obowiązków Zleceniobiorcy;

- nie został postawiony w stan upadłości, nie jest zagrożony niewypłacalnością, ani także nie jest stroną w układzie z wierzycielami, jak również brak jest jakichkolwiek warunków umożliwiających postawienie go w stan upadłości lub wszczęcia postępowania układowego z jego wierzycielami albo innego postępowania restrukturyzacyjnego.

§ 2

      - Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z należytą starannością:

        - według najlepszej wiedzy Zleceniobiorcy;

        - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej i innymi właściwymi przepisami;

        - zasadami wiedzy technicznej,

        - normami oraz warunkami technicznymi;

        - bezpiecznie;

        - w sposób niezakłócający działalności Zleceniodawcy, a gdy zakłóceń uniknąć się nie da Zleceniobiorca odpowiada za podjęcie wszelkich działań celem zminimalizowania uciążliwości wykonywanych czynności, dla Zleceniodawcy.

      - W przypadku, gdy Zleceniobiorca w całości osobiście nie wykonuje Przedmiotu Umowy, może posługiwać się wyłącznie osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

      - Zleceniobiorca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie obejmującym cały Przedmiot Umowy. Kopia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.

      - Suma ubezpieczenia określonego w ust. 3 nie będzie niższa niż …………. złotych. W tym za jedno zdarzenie nie mniej niż ……….. złotych.

      - Polisa określona w ust. 3 jest wystawiona na okres nie krótszy niż okres wykonywania Umowy oraz udzielonej gwarancji. Za zgodą Zleceniodawcy Zleceniobiorca może przedłożyć przy podpisaniu Umowy polisę na okres krótszy, nie krótszy jednak niż rok od dnia podpisania Umowy. W takim przypadku, Zleceniobiorca nie później niż na 30 dni przed dniem upływu okresu obowiązywania dotychczasowej ochrony ubezpieczeniowej, przedkłada Zleceniodawcy nową polisę lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na kolejny okres.

      - Zleceniobiorca zobowiązuje się przestrzegać warunków określonych w polisie, o której mowa w ust. 3 i 5.

§ 3

- Zleceniodawca będzie przekazywał Zleceniobiorcy zlecenia wykonania czynności objętych Przedmiotem Umowy drogą faksową (nr faksu: ………………) lub w formie elektronicznej (e-mail: ……………………………..)

- Zleceniobiorca po otrzymaniu zlecenia, uzgodni ze Zleceniodawcą, dogodny dla Zleceniodawcy termin i godzinę wykonania czynności objętych zleceniem. Zlecenie jest wykonywane w terminie …. dni chyba, że Zleceniodawca wyraźnie wyraził zgodę na jego wykonanie w innym późniejszym terminie.

- Zleceniodawca udostępni Zleceniobiorcy pomieszczenia, jak również materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy.

- Zleceniodawca zobowiązuje się zapewnić przy wykonywaniu testów obecność technika rtg lub osoby obsługującej urządzenie rtg. W przypadku nieobecności osoby o której mowa w zdaniu poprzedzającym, przed lub w trakcie wykonywania testów, Zleceniodawca wyraża zgodę na obsługę testowanego urządzenia, w celu prawidłowego wykonania testów, przez Zleceniobiorcę.

§ 4

- Zleceniobiorca zobowiązuje się do każdorazowego opracowania i przekazania Zleceniodawcy wyników testów, w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych od dnia wykonania testów.

- Wyniki testów zostaną przekazane Zleceniodawcy pocztą, lub na życzenie - także faksem.

§ 5

- Zleceniobiorca zapłaci na rzecz Zleceniodawcy karę umowną w wysokości:

  - 0,2 % wartości brutto usług wykonania testów których dotyczy opóźnienie (zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w:

    - § 3 ust. 2,

    - § 4 ust. 1;

  - 10 % wartości brutto usługi wykonania testów których dotyczy naruszenie Umowy (zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zlecenia;

  - 10 % kwoty brutto wskazanej w § 1 ust. 2 w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zleceniodawcę z powodu okoliczności leżących po stronie Zleceniobiorcy.

- W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 1, Zleceniodawca wystawia i przesyła Zleceniobiorcy dokument obciążeniowy z terminem płatności 10 dni od dnia jego wystawienia.

- Zleceniodawca może potrącić należną mu karę umowną wraz z odsetkami z wierzytelnościami przysługującymi Zleceniobiorcy.

- Zleceniodawca zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość wyżej wymienionych kar, jeżeli kary te nie pokrywają poniesionej szkody.

§ 6

- Zleceniobiorca nie może przenieść żadnego z praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez zgody Zleceniodawcy wyrażonej z formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2.

- Zleceniodawca może udzielić zgody na czynność prawną mająca na celu zmianę wierzyciela Zleceniodawcy jedynie po uprzednim wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

§ 7

- Z tytułu każdego należytego wykonania testów specjalistycznych zgodnie ze zleceniem, przysługuje Zleceniobiorcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości określonej w Załączniku nr 1 do Umowy.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 wyczerpuje wszelkie roszczenia Zleceniobiorcy związane z czynnościami koniecznymi lub celowymi dla należytego wykonania Umowy; nie wzrośnie w okresie obowiązywania Umowy, również w przypadku istotnej zmiany stosunków.

- Wynagrodzenie Zleceniobiorcy oblicza jako iloczyn wykonanych testów i wynagrodzenia jednostkowego za test określonego w Załączniku nr 1 do Umowy. Po każdym należytym wykonaniu testu lub testów Zleceniobiorca może wystawić fakturę za należycie wykonane testy specjalistyczne.

- Wynagrodzenie Zleceniobiorcy jest płatne na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, w terminie 60 dni od dnia doręczenia faktury do siedziby Zleceniodawcy, przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy o numerze …………………………………………………… zgodny ze wskazaniem na fakturze. W przypadku wskazania w treści faktury numeru rachunku bankowego innego niż określony w zdaniu poprzednim, Zleceniodawca wzywa Zleceniobiorcę do doprowadzenia jej zgodności z Umową i wstrzymuje się z zapłatą do czasu doręczenia faktury zawierającej prawidłowy numer rachunku bankowego – zgodny z Umową.

- Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.

§ 8

- Zleceniobiorca udziela gwarancji jakości na wykonane testy gwarantując, że zostały wykonane zgodnie z Umową, w tym przepisami prawa oraz właściwymi zasadami doświadczenia zawodowego i normami; na okres … miesięcy od dnia wykonania testu.

- W przypadku, jeżeli Zleceniodawca stwierdzi, jak również gdy poweźmie uzasadnione podejrzenie, że test nie został wykonany należycie - może żądać od Zleceniobiorcy wyjaśnień i niezwłocznego przedsięwzięcia wszelkich czynności koniecznych dla usunięcia naruszenia Umowy i jego skutków, w tym ponownego wykonania testu.

- Wszelkie obowiązki okresu gwarancji Zleceniobiorca realizuje wyłącznie na swój koszt.

§ 9

- Do koordynowania wykonywania Umowy Strony wyznaczają:

- Zleceniodawca – Anna Ostasz – Sokolik

- Zleceniobiorca  –  …………………………………..

- Załączniki stanowią integralną część Umowy.

- W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wszelkie spory związane z wykonywaniem Umowy rozpoznaje sąd powszechny właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.

- Wszelkie zmiany lub Uzupełnienia Umowy wymagają zachowana formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZLECENIODAWCA                                                                                      ZLECENIOBIORCA