**Załącznik 1**

Wykaz centrali oświetlenia awaryjnego ul. M.C. Skłodowskiej 24A

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model | SN | Akumulatory |
| CEAG ZB-S/10C3 | 00050514.1 | AML 28-12 (18szt) |
| CEAG ZB-S/10C3 | 00050514.2 | AML 28-12 (18szt) |
| CEAG US-S/5 | 00050514.3 |  |
| CEAG ZB-S/10C3 | 00250115.1 | AML 28-12 (18szt) |
| CEAG ZB-S/10C3 | 00290515.1 | AML 28-12 (18szt) |