Białystok, dn. 11.09.2020 r.

**Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku**

**ul. M. Skłodowskiej – Curie 24 A**

**15-276 Białystok**

**Tel. 85-746-80-00**

**Fax. 85-746-88-80**

[**www.uskwb.pl**](http://www.uskwb.pl)

**REGON: 000288610**

**NIP: 542-25-34-985**

**Zapytanie ofertowe**

**na**

**wykonanie dokumentacji projektowej głównej rozdzielni niskiego napięcia Stacji Głównej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ulicy Żurawiej 14.**

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji głównej rozdzielni nn w Głównej Stacji Zasilającej Szpital (nr 1518) wyposażonej w układ SZR przystosowany do współpracy z istniejącym agregatem prądotwórczym oraz wyposażonym w układ BMS/lub inny moduł pomiarowo sygnalizacyjny umożliwiający zdalny nadzór   
z dyżurki/przy ul. Żurawiej w Białymstoku, wraz ze specyfikacją, kosztorysem i zapisem   
w wersji elektronicznej. Obejmuje również udział w przygotowaniu dokumentacji przetargowej na wykonanie robót objętych przedmiotowym opracowaniem.

Opracowanie projektowe składać się powinno z:

1. Projektu wykonawczego
2. Przedmiaru robót
3. Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
4. Informacji BIOZ
5. Kosztorysu inwestorskiego
6. Zapisu w wersji elektronicznej
7. Wykonawca zamówienia powinien posiadać:
8. ważne uprawnienia i kwalifikacje do wykonywania badań i pomiarów przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych
9. odpowiednie urządzenia i przyrządy do wykonania badań i pomiarów będących przedmiotem zamówienia
10. uprawnienia budowlane do projektowania instalacji elektrycznych
    1. Termin realizacji zamówienia – 4 tygodnie od daty podpisania zlecenia.
11. Kryterium oceny oferty: cena za wykonanie dokumentacji projektowej.
12. Osoba kontaktowa: Sekcja Automatyki – Marcin Antonowicz 500 000 877
13. Zamawiający udostępni posiadaną dokumentację oraz umożliwi na wniosek oferenta przeprowadzenie wizji lokalnej.
14. Oferty w formie elektronicznej należy złożyć do dnia **16.09.2020r. do godziny 12:00** na adres: **marcin.antonowicz@uskwb.pl.**

Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podawania przyczyny na każdym etapie postępowania