Białystok 17.06.2021

 Dyrekcja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie okresowych badań ochrony przeciwporażeniowej urządzeń i instalacji elektrycznych w obiektach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku przy ul. M. C. Skłodowskiej 24a oraz ul. Żurawiej 14.

 Termin składania ofert do dnia 30.06.2021. w Kancelarii Szpitala do godz. 12.00

1. **Opis warunków wykonania usługi:**
	1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań i pomiarów ochrony przeciwporażeniowej urządzeń i instalacji elektrycznych oraz ochrony odgromowej w obiektach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku przy ul. M. C. Skłodowskiej 24a oraz ul. Żurawiej 14 w latach 2021,
	2. Pomiar i badania będą dotyczyły sprawdzenia ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem pośrednim i bezpośrednim urządzeń i instalacji elektrycznych oraz badania uziemienia odgromowego.
	3. Ilość punktów i obwodów elektrycznych przy ul. M.C Skłodowskiej 24a to:
		1. Posadzki antyelektrostatyczne – 8300m2
		2. Obwód jednofazowy – 5038szt.
		3. Obwód trójfazowy – 2551szt.
		4. Skuteczność ochrony p/poraż – 34315szt.
		5. Skuteczność ochrony p/poraż w obwodach separowanych – 11288szt
		6. Wyłącznik różnicowo-prądowy – 1972szt.
	4. Ilość punktów i obwodów elektrycznych przy ul. Żurawia 14 to:
		1. Posadzki antyelektrostatyczne –425,5 m2
		2. Obwód jednofazowy – 144szt.
		3. Obwód trójfazowy – 618szt.
		4. Skuteczność ochrony p/poraż – 734szt.
		5. Wyłącznik różnicowo-prądowy – 411szt.
	5. Wykonawca zamówienia powinien posiadać:
		1. Ważne uprawnienia i kwalifikacje do wykonywania badań i pomiarów przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych
		2. Odpowiednie urządzenia i przyrządy do wykonywania badań i pomiarów będącym przedmiotem zamówienia
2. **Termin realizacji zamówienia:**

IV kwartał 2021

1. **Kryterium oceny oferty:**
	1. cena za wykonanie kontroli badań instalacji i urządzeń elektrycznych wykazanych w pkt. 1.3 i 1.4,
	2. Cenę oferty obliczyć w następujący:
		1. dla wyszczególnionych w pkt. 1.3 i 1.4 punktów i obwodów podać ceny jednostkowe w zł/szt.
		2. Przemnożyć ceny jednostkowe przez ilość wykazanych w pkt. 1.3. i 1,4
		3. Zsumować uzyskane wyniki i przedstawić je jako cenę ofertową
2. **Osoba kontaktowa:** Marek Chilkiewicz 858318889, marek.chilkiewicz@uskwb.pl
3. **Zamawiający udostępni posiadaną dokumentację oraz umożliwi na wniosek oferenta przeprowadzanie wizji lokalnej**
4. **Oferty w formie pisemnej należy złożyć do dnia do godziny 12:00 kancelaria szpitala ul. M. C. Skłodowskiej 24A Białystok**

**Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podawania przyczyny na każdym etapie postępowania.**